
NORMATIVA ASTURIANAPRIVATE 


NORMAS DE DISEÑO


EN EDIFICIOS DESTINADOS A VIVIENDAS

Decreto 39/98 de 25 de junio (BOPA 16-07-98)


Consejería de Fomento

DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERIA DE FOMENTO



DECRETO 39/98, de 25 de junio, por el que se aprueban



las Normas de Diseño en edificios destinados a viviendas.

El Decreto 34/89, de 23 de febrero, aprobó las Normas de Diseño aplicables en el Principado de Asturias a los edificios de viviendas, tanto libre como de protección oficial. Con ello se consiguió una sola norma, que al mismo tiempo que unificó criterios, planteó unos mínimos de diseño aplicables a las viviendas.

El Decreto 62/94, de 28 de julio, aprobó las normas de diseño en edificios destinados a vivienda y derogó el anterior Decreto 34/89, de 23 de febrero, con el fin de actualizar las normas buscando su integración en los instrumentos de ordenación urbanísticas a efectos de diseño y habitabilidad.

El presente Decreto revisa y actualiza las normas de diseño en edificios destinados a viviendas y dispone la obligatoriedad de adaptación de los instrumentos de planeamiento a los criterios establecidos en las normas.

En su virtud, de conformidad con el art. 10.2 del Estatuto de Autonomía para Asturias, a propuesta del Consejero de Fomento, previo Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su reunión de fecha 25 de junio de 1998.


DISPONGO

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.
El presente Decreto tiene por objeto aprobar las Normas de Diseño contenidas en el anexo, aplicables en el territorio del Principado de Asturias a los proyectos y construcciones de edificios de nueva planta destinados a viviendas, tanto libres como de protección oficial, así como a los proyectos de rehabilitación en todo aquello que sea compatible con la conservación del entorno arquitectónico histórico.

Artículo 2.- Instrumentos de ordenación urbanística.
Los instrumentos de ordenación urbanística deberán incorporar el contenido de las normas del presente Decreto, a los efectos de Diseño y habitabilidad. Dicha incorporación condicionará la aprobación de los mismos por el órgano competente del Principado de Asturias.

Los planes generales de ordenación urbana, las normas subsidiarias y demás instrumentos de planeamiento que los desarrollen, que dispongan de aprobación definitiva a la entrada en vigor del presente Decreto, se adaptarán a las determinaciones y criterios mínimos en el establecidos en el plazo de un año. En tanto esta adaptación tenga lugar, en los casos en los que exista contradicción entre lo establecido en el presente Decreto y los instrumento de planeamiento prevalecerá lo previsto en la presente disposición.

Artículo 3.- Licencias municipales.
Para la obtención de la licencia municipal de obras y de primera utilización, se requerirá que el proyecto y su ejecución  cumplan las exigencias del presente Decreto, correspondiendo a los servicios técnicos locales el control efectivo de dicho cumplimiento.

Artículo 4.- Cédula de habitabilidad.
1.- La Consejería de Fomento expedirá la Cédula de Habitabilidad de primera ocupación a las viviendas, previa comprobación de la concesión de las licencias municipales a que se refiere el artículo 3, en los términos establecidos en la normativa vigente reguladora del régimen jurídico de dicho documento.

2.- Los servicios técnicos de la Consejería de Fomento realizarán cuantas inspecciones consideren necesarias en orden a la comprobación del cumplimiento de las condiciones de habitabilidad. Las inspecciones podrán efectuarse tanto con carácter previo a la concesión como durante el período de vigencia de la Cédula de Habitabilidad.

Artículo 5.- Accesibilidad y Supresión de Barreras.
Las Normas de Diseño aplicables en el Principado de Asturias a los edificios de viviendas, tanto libres como de protección oficial, que se acompañan como anexo, estarán supeditadas en todo caso a lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, 19-04-1995) y a la normativa sectorial que la complementa.


Disposición Transitoria Unica
Las obras para las que, a la entrada en vigor del presente Decreto se haya solicitado licencia ante el correspondiente Ayuntamiento, o calificación provisional ante la Consejería de Fomento, se regirán a efectos de diseño por la normativa vigente en el momento de la solicitud.


Disposición Derogatoria Unica
Queda derogado el Decreto 62/94, de 28 de julio, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango, emanadas de los órganos del Principado de Asturias, se opongan a lo establecido en el presente Decreto.


Disposición Final Unica
El presente Decreto entrará en vigor al mes de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Dado en Oviedo, a 25 de junio de 1998.

- El Presidente del Principado, Sergio Marqués Fernández.

- El Consejero de Fomento, Juan José Tielve Cuervo.

- 13727


A N E X O

NORMAS DE DISEÑO EN EDIFICIOS


DESTINADOS A VIVIENDAS

A N E X O

INDICE
CAPITULO  I.-

EL EDIFICIO




1.1.
EXPRESION ARQUITECTONICA





1.2.
MAGNITUD E IMPLANTACION




1.3.
TRATAMIENTO DE ESPACIOS EXTERIORES






1.3.1. Parcela







1.3.2. Accesos peatonales







1.3.3. Accesos rodados





1.4.
CONFIGURACION






1.4.1. Patios







1.4.2. Retranqueos y Retiros







1.4.3. Voladizos







1.4.4. Protecciones





1.5.
AREAS COMUNITARIAS






1.5.1. Portal







1.5.2. Escaleras







1.5.3. Pasillos







1.5.4. Dotaciones comunitarias 

CAPITULO  II.-

LA VIVIENDA




2.1.
DEFINICIONES




2.2.
CONDICIONES DE HABITABILIDAD






2.2.1. Higiénico-Sanitarias







2.2.2. Iluminación Natural







2.2.3. Ventilación





2.3.
PROGRAMA MINIMO




2.4.
DISPOSICION FUNCIONAL




2.5.
PARAMETROS DIMENSIONALES






2.5.1. Genéricos de Vivienda







2.5.2. Específicos Vivienda VPP y VPO

CAPITULO  III.-
AREAS COMPLEMENTARIAS




3.1.
TRASTEROS





3.2.
GARAJES COLECTIVOS







3.2.1. Area de acceso







3.2.2. Vías de circulación y distribución







3.2.3. Areas de aparcamiento







3.2.4. Accesos peatonales







3.2.5. Dotaciones e instalaciones


A N E X O

CAPITULO I.-  EL EDIFICIO
1.1.  EXPRESION ARQUITECTONICA
La interpretación del derecho constitucional a una vivienda digna, ha de ser un propósito inmediato del Proyecto Arquitectónico, que ineludiblemente, se traducirá en la expresión visual del edificio.

Por ello es exigible como mínimo, una ordenación racional de sus alzados concebidos como unidad arquitectónica, desde su contacto con el suelo hasta su coronación.

Consecuentemente con lo expuesto:

a)
Deberán ser propiciados aquellos alzados cuya disposición no sea despectiva en su propia composición arquitectónica y que además, en cualquier caso, no lo resulten en relación con su entorno.

b)
Con la composición de los alzados se resolverá la continuidad expresiva de los elementos estructurales fundamentales hasta su contacto con el suelo, de forma que no haya contradicción entre el diseño de la zona basamental del edificio, o cerramiento de la planta baja, y el resto del inmueble.

c)
Sin perjuicio de la compatibilidad con la exigencia anterior, quedarán rigurosamente delimitadas en las fachadas las superficies objeto de un diseño posterior.

d)
Será objeto de diseño y tratamiento arquitectónico, el plano inferior de los cuerpos volados sobre fachadas, con materiales cuya calidad no desmerezca de los paramentos verticales, especialmente en los vuelos sobre planta baja y en las cornisas de coronación.

e)
Los volúmenes arquitectónicos y elementos técnicos que se manifiesten sobre la cubierta, compatibilizarán su función con un propósito de diseño, en su dimensionado y acabados, en armonía con el resto del edificio.

1.2.  MAGNITUD E IMPLANTACION
La magnitud e implantación de un edificio es consecuencia directa de los parámetros de rasante, edificabilidad y alineaciones concretas, definidos en la Legislación Urbanística y el Planeamiento Municipal.

1.3.  TRATAMIENTO DE LOS ESPACIOS EXTERIORES
1.3.1.
PARCELA
Cuando la parcela supere en dimensión al suelo ocupado por la edificación, se definirán arquitectónicamente  - dentro de un proyecto integrado - las áreas residuales, precisándose su uso (público, comunitario o privado), así como sus accesos.

Se precisarán igualmente en la documentación del proyecto, las servidumbres de paso que sobre espacios privados, pudieran generar las necesidades de conservación y limpieza de elementos arquitectónicos o instalaciones comunes.

1.3.2.
ACCESOS PEATONALES
En espacios comunitarios y públicos, los accesos al edificio desde los linderos de la parcela tendrán como mínimo, la calidad y los servicios de que esté dotada la vía pública desde la que se accede.

En todo caso, siempre dispondrán de las dotaciones de pavimentación, agua, alcantarillado e iluminación. 

Los accesos quedarán definidos por una diferenciación de su tratamiento superficial o por una señalización expresa.

1.3.3.
ACCESOS RODADOS
Los accesos rodados, así como las plazas de aparcamiento en superficie, si las hubiera, estarán definidos y señalizados.

1.4.  CONFIGURACION
1.4.1.
PATIOS
Son aquellos espacios cuya función es proporcionar luz y/o ventilación a los edificios. Quedan definidos por los paramentos, muros de cerramiento, alineaciones o medianeras que, en cada caso, conforman su perímetro.

Podrán estar cubiertos o protegidos mediante soluciones constructivas cuya trasparencia y ventilación natural garanticen la idoneidad de su función. Se exigirá como mínimo en estos casos, una trasparencia nominal del 90%, y una superficie de ventilación equivalente al 0,40 de la superficie de su planta.

Los patios pueden ser de los tipos siguientes:

A)
PATIOS DE MANZANA
Son los espacios que quedan delimitados por las alineaciones interiores de las manzanas.

La definición de estas alineaciones, que se conforman como fachadas interiores, sus usos y demás condiciones urbanísticas, serán competencia en cada caso de la Normativa Municipal.

B)
PATIOS DE PARCELA
Son aquellos que se sitúan dentro de la superficie del solar o finca que ocupe el edificio. A su vez, los patios de parcela se clasifican en los siguientes tipos:

B1.-  PATIOS INTERIORES:

Son los patios de parcela que quedan dispuestos interiormente en el edificio, para posibilitar la iluminación y/o ventilación de cualquier recinto del edificio o área de la vivienda.

B2.-  PATIOS EXTERIORES O ABIERTOS:

Son los patios de parcela que quedan dispuestos de modo adyacente a alineación exterior. Los paramentos que lo conforman tendrán carácter de fachada.

A estos efectos, no se considerarán patios abiertos los retranqueos en fachada con fondo igual o inferior a 1,50m.

B3.-  PATIOS INGLESES: 

Son patios de parcela adyacentes a la alineación de fachada, que se desarrollan por debajo de la rasante de calle, con el propósito de ventilar o iluminar recintos situados bajo dicha rasante.

PARAMETROS DE PATIOS:
N =
Nº de niveles o plantas a las que da servicio el patio, considerando desde la planta mas baja en la que existan huecos de luces con servicio a viviendas. 

A estos efectos, computarán como una planta más, aquellos cerramientos de coronación o de bajo cubierta, cuya altura medida sobre el último forjado sea superior a 1,50 m.



L =
Luces rectas: Distancia mínima horizontal desde el eje del hueco hasta su paramento opuesto.

D =
Dimensión mínima: Diámetro del círculo inscrito mínimo.

A =
Frente o abertura: En patios abiertos, distancia entre paramentos opuestos medida sobre la alineación exterior.

F =
Fondo: En  patios abiertos, distancia horizontal desde la alineación perimetral a la arista, punto o plano mas alejado de ésta.

DIMENSIONADO DE PATIOS: 

En función del Nº de plantas y de las áreas a las que se ilumine, los cerramientos de los patios, medidos en su mayor altura (con exclusión de los elementos permitidos sobre cubierta), se ajustarán a las alineaciones definidas por las luces rectas siguientes:

	PRIVATE 

Nº de Plantas
	CON LUCES A 

ESCALERAS Y AREAS

HIGIENICO-SANITARIAS
	CON LUCES

A COCINAS
	CON LUCES  A DORMITORIOS

(O ESTANCIAS EN PATIOS EXTERIORES)

	3 Plantas

4 Plantas

5 Plantas

6 Plantas o mas
	2 m.

2 m.

2 m.

2 m.
	3 m.

3 m.

3 m.

3 m.
	3 m.

4 m.

5 m.

6 m.


De manera particularizada, en cada tipo de patio se cumplirán los siguientes parámetros:

Patios interiores:
Con luces a escaleras y áreas higiénico-sanitarias:










Dimensión mínima
D  2 m.

Con luces a cocinas y dormitorios:










Dimensión mínima
D  3 m.

Patios exteriores o abiertos:










Abertura o frente:

A  3 m.










Fondo:



F  A


Patios ingleses:










Abertura o frente:

A  3 m.










Fondo:



F  A

11.4.1.B1. Esquemas de dimensionado de patios interiores
[image: image1.wmf]SECCION

Dmin.=3.00m

Lmin.=3.00m

LOCAL

PLANTAS

Lmin.=3.00m

90

VIVIENDA

U OTRO

VIVIENDA

PATIO INTERIOR CON LUCES A:

Dmin.=2.00m

PATIO INTERIOR CON LUCES A:

COCINAS Y DORMITORIOS

ESCALERAS Y AREAS HIGIENICO-SANITARIAS

NUMERO DE PLANTAS A CONSIDERAR

VIVIENDA

VIVIENDA

1.50m

LOCAL

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

U OTRO

Hmax.=


21.4.1.B2. Esquemas de dimensionado de patios exteriores o abiertos
[image: image2.wmf]PLANTA

PLANTA

Fmax.=A

PATIO ABIERTO

PATIO INTERIOR

ESTANCIA

COCINA/

DORMITORIO

Fmax.=A

Amin.=3.00m

Amin.=3.00m

DORMITORIO

COCINA/

DORMITORIO

COCINA/

ESTANCIA

ESTANCIA

DORMITORIO

COCINA/

DORMITORIO

COCINA/

ESTANCIA


1.4.2.
RETRANQUEOS Y RETIROS
RETRANQUEOS:
Son penetraciones espaciales abiertas a alineaciones de fachada, en toda su altura.

RETIROS:
Son retranqueos de fachadas que afectan únicamente a la planta donde se ubican.

DIMENSIONADO DE RETRANQUEOS Y RETIROS:
Cuando sirvan para iluminar recintos o áreas que así lo requieran, sus dimensiones cumplirán los siguientes parámetros:

Fondo:


F  1,5 m.
Medido desde la alineación del cerramiento o fachada, hasta el elemento de cierre que contenga huecos de iluminación.

Abertura:

A  F





A  2 m.

Si se cuenta con ventanas  laterales.

31.4.2 Esquemas de dimensionado de retranqueos y retiros
[image: image3.wmf]PLANTA

1.50m

PLANTA

Amin.=F

Amin.=2.00m

EXTERIOR

INTERIOR

1.50m

EXTERIOR

INTERIOR

Fmax.=

Fmax.=


1.4.3.
VOLADIZOS.
Son las superficies cerradas o abiertas que asigna el planeamiento a cada parcela, bajo la forma de cuerpo volado, que podrán ser transferidas dentro del mismo edificio, según las condiciones que en cada caso regule la Normativa Municipal.

1.4.4.
PROTECCIONES.
Se dispondrán protecciones contra el riesgo de precipitación de personas u objetos, a base de elementos arquitectónicos permanentes y resistentes a empujes horizontales y verticales, de al menos 100 Kp/ml.

Su altura será proporcional a la altura libre de caída, y en ningún punto permitirán el paso a través suyo, de objetos de mayor diámetro que el establecido en la siguiente tabla:

	PRIVATE 
ALTURA LIBRE

DE CAIDA  (en  m.)
	ALTURA MINIMA DE

PROTECCION  (en  m.)
	DIAMETRO MAX. DE

SUS HUECOS  (en  m.)

	Menor de 1,40

 Entre 1,40 y 2,90

Mayor de 2,90
	0,60

0,85

0,95
	0,24

0,16

0,12


El hueco máximo entre el elemento de protección y el borde protegido, medido en el plano horizontal, será de 6 cm.

Sin perjuicio de las dimensiones dadas, en zonas de circulación con desniveles superiores a 0,80 m., se dispondrá en todo caso un pasamanos a una altura de 0,95 m.

Cuando las zonas de tránsito se separen del borde de un desnivel a proteger, mediante espacios horizontales no transitables (zonas verdes, etc.), y siempre que éstos últimos tengan ancho menor de 2 m., se dispondrá igualmente un pasamanos o quitamiedos a 0,95 m. de altura.

1.5.  AREAS COMUNITARIAS
1.5.1.
PORTAL.
Espacio de acceso desde el exterior de la edificación a los núcleos de comunicación interior del mismo.

Tendrá una embocadura significativa en la composición arquitectónica de la fachada.

Incorporará una placa de identificación del edificio, o fracción comunitaria, y un cuadro de intercomunicación acústica con todas las viviendas.

Si la puerta es de rejería, será obligatoria una puerta cancela o cortavientos en el siguiente umbral.

DIMENSIONADO DEL PORTAL:
Embocadura:





-
Ancho mínimo:







1,50 m.





-
Luz mínima de acceso (ancho):



1,10 m.





-
Altura mínima:







2,20 m.

Ambito interior del portal:





-
Ancho mínimo (en nivel uniforme):


2,00 m.





-
Longitud mínima (en nivel uniforme):


2,00 m.





-
Altura mínima:







2,40 m.





-
Altura crítica, aplicable en umbrales:


2,20 m.

Areas de acceso a aparatos elevadores y escaleras:





-
Diámetro mínimo inscribible:




1,50 m.





-
Altura mínima del área de acceso:


2,40 m.





-
Altura crítica, aplicable en umbrales:


2,20 m.





Este área de acceso a aparatos elevadores, puede estar incluida en el ámbito del portal.

41.5.1. Esquemas de dimensionado del portal
[image: image4.wmf]Amin.=1.50m

Lmin.=

0.90m

1.20m

1.10m

Lmin.=1.50m

ACERA

EMBOCADURA

AMBITO INTERIOR

EMBOCADURA

PLANTA

ACERA

AREA ACCESO

Dmin.=1.50m

EDIFICIO CON OBLIGATORIEDAD DE INSTALACION/PREVISION DE ASCENSOR (RD.556/89. LEY 5/95: NUEVE O MAS VIVIENDAS).

PUERTA CON SENTIDO DE APERTURA HACIA EL EXTERIOR. (NBE-CPI-96: EVACUACION SUPERIOR A 100 PERSONAS).

SECCION

PLANTA

Hmin.=2.20m

Hmin.=2.20m

1.20m

(RD556

Rampa:

Hmax.=12cm

Pmax.=60%

Pmax.=12% hasta 3.00m

Pmax.=10% hasta 10.00m

Rampa:

Pmax.=8% mas de 10.00m

Hmin.=2.40m

Lmin.=2.00m

Hmin.=2.40m

Hmin.=2.20m

AMBITO INTERIOR

Lmin.=2.00m

Amin.=2.00m

Amin.=2.00m

Amin.=

Dmin.=

/89)

/89)

(RD556

Dmin.=

1.20m

(RD556

/89)

1.20m

Dmin.=

(RD556

/89)

1.20m

Dmin.=

Amin.=

Amin.=

1.10m

Pmax.=8% mas de 10.00m

Pmax.=10% hasta 10.00m

Pmax.=12% hasta 3.00m

Rampa:

- ACCESO CON DESNIVEL

- ACCESO A NIVEL


5
[image: image5.wmf]EDIFICIO SIN OBLIGATORIEDAD DE INSTALACION/PREVISION DE ASCENSOR (RD.556/89. LEY 5/95: MENOS DE 9 VIVIENDAS)

Dmin.=1.50m

PLANTA

ACERA

Lmin.=1.50m

 INTERIOR

CADURA

Amin.=1.10m

AREA ACCESO

SECCION

Hmin.=2.20m

PUERTA CON SENTIDO DE APERTURA HACIA EL INTERIOR. (NBE-CPI-96: EVACUACION NO SUPERIOR A 100 PERSONAS).

Hmin.=2.40m

Hmin.=2.40m

Hmin.=2.20m

Lmin.=2.00m

Amin.=2.00m

EMBO-

AMBITO



1.5.2.
ESCALERAS
Elementos de comunicación vertical mediante planos con pendientes mayores del 12%.

Se distinguen dos situaciones:

A)
Escaleras en edificios que carezcan de aparatos elevadores.

B)
Escaleras en edificios dotados de aparatos elevadores o secundarias respecto de otro núcleo principal.

DIMENSIONADO DE LAS ESCALERAS:
Situación A
-
Ancho libre mínimo entre paramentos:




para un tramo






1,20 m.

















para dos tramos





2,40 m.

-
Ancho útil mínimo de peldaños:
















1,05 m.

-
Dimensiones libres de mesetas intermedias o descansillos


(cuando no sirvan de acceso a pasillos de distribución):
Igual al ancho útil mínimo del peldaño.

-
Dimensiones libres de mesetas y rellanos


(cuando sirvan de acceso a pasillos de distribución):










1,20 m.

61.5.2. Esquemas de dimensionado de escaleras en situación A
[image: image6.wmf]1.20m

1.05m

PLANTAS

ESCALERAS DE UN TRAMO

ESCALERAS DE DOS O MAS TRAMOS

PLANTAS

1.20m

1.05m

ACCESO

ACCESO

Amin=

1.05m

Smin.=2.40m

1.05m

Amin=

1.05m

Amin=

1.05m

Amin=

Amin.=

Amin=

1.05m

PLANTA

PLANTA

ACCESO

PLANTA

ACCESO

PLANTA

1.20m

Amin=

1.20m

Smin=

Smin.=

Amin=

1.20m

Amin=

Fmin=


Situación B
Su dimensionado estará sujeto únicamente a lo establecido en la Norma Básica de Protección contra Incendios.

Para ambas situaciones (A o B) la altura libre será de 2,40 m., admitiéndose una altura crítica de 2,20 m.
aplicable en un máximo del 25% de su superficie en planta.

71.5.2. Esquema en sección, de dimensionado de escaleras en situaciones A y B.
[image: image7.wmf]Hmin.=2.40m

SECCION

Hcritica=2.20m


ILUMINACION DE LAS ESCALERAS:
Todo núcleo de escalera contará con iluminación natural y/o artificial suficiente para su uso.

La iluminación natural será obligatoria en el caso de escaleras en la situación A. Dicha iluminación natural, cuando sea obligatoria, se puede establecer por medio de huecos a fachadas o patios, cuya superficie mínima será de 1 m2. en cada planta. 

Así mismo, podrá establecerse una iluminación cenital, con elementos traslúcidos incorporados a la cubierta, de trasparencia nominal superior al 90% y cumpliendo las siguientes especificaciones:

-
Existirá un ojo central de escalera, o alternativamente una o varias aberturas laterales en contacto con ésta, con proyección vertical coincidente en todas las plantas.

-
Las dimensiones mínimas de dichos huecos serán:



Superficie del ojo central:


1,00 m2.



Superficie aberturas laterales:

1,20 m2.



Diámetro círculo inscrito:



0,60 m.

-
La superficie de los elementos cenitales traslúcidos, medida en proyección horizontal, será como mínimo, tres veces el área exigida a los huecos.

-
Las barandillas o antepechos de las escaleras limitarán su parte opaca a 40 cm. de altura media sobre cada peldaño.

81.5.2. Esquemas de iluminación natural de escaleras en situación B
[image: image8.wmf]0.40m

Hmax.=

PLANTAS

1.20m2

Smin.=

1.00m2

Smin.=

SECCIONES

Hmax.=

0.40

Smin.= S1 + S2 = 1.20 m2

S1

Dmin.=

0.60m

S2

Dmin.=

0.60m

m

Dmin.=

0.60m

Dmin.=

0.60m

Dmin.=

0.60m


VENTILACION DE LAS ESCALERAS:
A efectos de ventilación, todo el ámbito de la caja de escaleras se considera una unidad ambiental, exigiendo una renovación de aire igual a su volumen, cada hora.

Podrá conseguirse de forma natural a través de los elementos de iluminación, o de forma artificial mediante sistemas de ventilación que se concreten y justifiquen técnicamente en la documentación del Proyecto.

1.5.3.
PASILLOS.
Elementos de comunicación horizontal mediante planos con una pendiente no superior al 12%.

DIMENSIONADO:
Ancho libre mínimo del pasillo:









1,20 m.

Diámetro mínimo inscribible en los puntos de acceso a vivienda:
1,50 m.

Altura mínima 














2,20 m.

91.5.3 Esquema de dimensionamiento de pasillos
[image: image9.wmf]PASILLO

VIVIENDA

Dmin.=1.50m

1.20m

PLANTAS

VIVIENDA

ACCESO VIV.

CPI)

1.20m

ESCALERA

PASILLO

VIVIENDA

Dmin.=1.50m

ACCESO VIV.

VIVIENDA

INSTALACION/PREVISION DE ASCENSOR NO OBLIGATORIA

INSTALACION/PREVISION DE ASCENSOR OBLIGATORIA

1.20m

(RD556

(RD. 556/89. LEY 5/95: NUEVE O MAS VIVIENDAS)

(RD. 556/89. LEY 5/95: MENOS DE NUEVE VIVIENDAS)

Amin.=

(NBE-

Amin.=

Dmin.=

/89)


1.5.4.
DOTACIONES COMUNITARIAS.
RECINTOS PARA EQUIPOS DE MEDIDA DE INSTALACIONES
Todo edificio comunitario contará con recintos o cuartos independientes para los equipos de medida de las diferentes instalaciones, que se ajustarán, en su dimensionado y condiciones de uso, a las reglamentaciones vigentes de cada instalación.

RECINTOS PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
Todo edificio comunitario dispondrá de un recinto apto para el almacenamiento de residuos sólidos susceptibles de generarse en las viviendas a las que sirva. 

Dicho recinto tendrá acceso directo desde espacios comunitarios, contará con revestimientos interiores lavables y estará dotado de punto de agua, desagüe y ventilación suficiente al exterior.

ASCENSORES
Cuando la diferencia entre la cota de la rasante de la calle frontal al portal y la de cualquier planta en la que exista acceso a vivienda, exceda de 10,75 m., con excepción de los cuerpos permitidos sobre la máxima altura de cornisa, será obligatorio disponer de aparato elevador.

CAPITULO II.-  LA VIVIENDA

2.1.  DEFINICIONES
VIVIENDA:




Espacio diferenciado, con propiedades ambientales controladas, y destinado al alojamiento de una unidad familiar. Puede integrarse en una unidad arquitectónica de mayor escala, que se denominará edificio de viviendas, cuando éste uso sea dominante.

SUPERFICIES:




SC
SUPERFICIE CONSTRUIDA: Area, en m2. del polígono máximo definido por la cara exterior de los cerramientos, antepechos, barandillas, y ejes de las paredes medianeras o divisorias que delimitan un recinto.











A estos efectos, computarán íntegramente los espacios exteriores cubiertos de uso privativo del recinto considerado, tales como terrazas, balcones, etc.









SU
SUPERFICIE UTIL: Area resultante de deducir a la superficie construida, SC, las siguientes:











a)
Las paredes de cerramiento, antepechos y divisiones permanentes.











b)
Los espacios con altura inferior a 1,50 m.











c)
El 50% del área de los espacios exteriores cubiertos que hayan sido incluidos en el cómputo de superficies construidas.











d)
Los elementos verticales arquitectónicos, estructurales o conductos, que ocupen más de 100 cm2. en su planta. En edificios comunitarios, para viviendas de igual distribución y tipología situadas en la misma columna, se considerará -a efectos económico/jurídicos-, la superficie media de estos elementos, siempre que su dispersión sea inferior a 1 m2.









STC
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: Suma de la superficie construida de un recinto, mas la parte alícuota de SC de los elementos comunes, obtenida proporcionalmente a su propia superficie útil.

AREAS DE CONVIVENCIA:
Areas de la vivienda destinadas al uso común, tales como estancias y comedores.

AREAS DE PRIVACIDAD: 
Areas de la vivienda destinadas al uso discrecional o reservado, tales como los dormitorios.

AREAS COMPLEMENTARIAS:
Areas higiénico-sanitarias, cocinas, espacios de tránsito y comunicación y servicios complementarios de la vivienda.

DIMENSION CRITICA:


Reducción puntual, o restringida sobre la dimensión mínima.

2.2.  CONDICIONES DE HABITABILIDAD
2.2.1.-
HIGIENICO-SANITARIAS
A)
SERVICIOS HIGIENICOS:  Dentro del espacio vivienda existirán, como mínimo, los siguientes aparatos sanitarios:



. Lavabo.



. Baño o ducha.



. Inodoro.


El servicio de inodoro estará situado en un recinto independiente y exclusivo, compatible únicamente con otros aparatos sanitarios y con el área de lavado y tendido de ropa.

B)
AREA DE COCINA:  Dentro del espacio vivienda existirá un área específica de cocina, con las siguientes dotaciones:


a)
Punto y sistema de alimentación de energía transformable en calor, idóneo para manipular y cocinar alimentos.


b)
Sistema de renovación de aire, activado por aspirador estático -tipo Shunt o equivalente-, o dinámico. La evacuación de campanas extractoras u otros sistemas individuales dinámicos de extracción, siempre requerirá un conducto individual. En ningún caso podrán dotarse de conductos tipo Shunt, aquellos locales en los que se instalen sistemas dinámicos de extracción.


c)
Sistema de evacuación de gases de combustión susceptibles de generarse en los equipos de producción de calefacción o de agua caliente sanitaria; adecuado a las instalaciones previstas y cumplimentando los reglamentos correspondientes.



Cuando la vivienda no cuente con sistema de calefacción alguno, individual o colectivo, se preverá como alternativa para una futura dotación, un conducto individual por vivienda con salida a cubierta, de las características apropiadas y de sección interior   175 cm2.

102.2.1.B Esquemas de ventilación y evacuación de humos en cocinas
[image: image10.wmf]CALEFACCION CON CALDERA EN COCINA

VENTILACION SIN CAMPANA EXTRACTORA

EXTERIOR

AIRE

VENTILACION

COCINA

VENTILACION SIN CAMPANA EXTRACTORA

CALEFACCION SIN CALDERA

VENTILACION CON CAMPANA EXTRACTORA

CALEFACCION CON CALDERA EN COCINA

VENTILACION CON CAMPANA EXTRACTORA

CALEFACCION SIN CALDERA

COMBINACIONES DE SISTEMAS DE VENTILACION Y EVACUACION DE HUMOS EN COCINAS

O INDIVIDUAL

CONDUCTO

TIPO SHUNT

SECCIONES

O INDIVIDUAL

CONDUCTO

TIPO SHUNT

EXTERIOR

AIRE

EXTERIOR

AIRE

PARA

EVACUACION

CALDERA

PARA

VENTILACION

COCINA

TIPO SHUNT

CONDUCTO

O INDIVIDUAL

PARA

VENTILACION

COCINA

CONDUCTO

INDIVIDUAL

PARA

EVACUACION

INDIVIDUAL

CALDERA

PARA

CONDUCTO

VENTILACION

COCINA

INDIVIDUAL

CONDUCTO

PARA


C)
DOTACIONES MINIMAS:  Toda vivienda dispondrá al menos de las siguientes dotaciones:


-
Instalación de agua fría y caliente para el consumo y uso doméstico, de acuerdo con las normas básicas y reglamentos correspondientes.


-
Instalación eléctrica acorde al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

D)
TENDEDERO: Toda vivienda estará dotada de un espacio para el tendido y secado de ropa, con acceso directo desde ésta, revestido de materiales fácilmente lavables y con ventilación. Este espacio podrá situarse en:


1)
Abierto a patios interiores de parcela.


2)
En patios de manzana o patios abiertos a éstos, con ocultación de vistas.


3)
En un recinto interior de la vivienda, con ventilación permanente, revestimientos adecuados a su uso, y accesible desde cualquier pieza de la misma, a excepción de las consideradas como áreas de convivencia.


4)
Reservando superficie de ámbitos compartidos, en áreas de uso compatible (cocinas, baños y aseos), sin interferir en el funcionamiento previsto para ellas.


5)
En viviendas que no cuenten con patio interior de parcela o de manzana, se permitirá su situación en fachada, con ocultación total de vistas. A estos efectos,  en ningún caso podrá situarse el tendedero en fachada exterior, cuando la vivienda cuente con patio interior de parcela o de manzana.


No será sin embargo obligatoria la dotación del área de Tendedero en los siguientes casos:


1)
En vivienda de programa mínimo.


2)
En aquellas viviendas en las que, contando con patio interior de parcela, el tendido y secado se prevea como directo a dicho patio.


3)
Cuando en la vivienda se prevea la dotación e instalación de un sistema tecnológico adecuado (secadora, armario secador, etc.) cuyas especificaciones técnicas, ubicación y conexiones de alimentación precisas, queden debidamente detalladas en los documentos de Proyecto.

2.2.2.
ILUMINACION NATURAL
Todas las áreas de convivencia y privacidad dispondrán de iluminación natural, en primeras o segundas luces, por huecos a fachada, a patios de cualquier tipo, o mediante iluminación cenital. 

Las áreas de convivencia, en especial, recibirán sus primeras o segundas luces:


-
Desde fachadas, con luces rectas siempre superiores a 3 m.


-
Desde patios exteriores, cumpliendo las dimensiones prescritas. 


-
Desde patios de manzana, cuando lo permitan la Ordenanzas. 


-
Por claraboyas cenitales, o patios exclusivos particularizados.

En casos de rehabilitación se admitirán las soluciones existentes, siempre y cuando éstas no sean mejorables o adaptables a los mínimos exigidos, sin perjuicio de la reducción de sus valores arquitectónicos o compositivos. Si la rehabilitación supone la redistribución total del inmueble o se procede a su vaciado interior, se cumplirán los mismos condicionantes exigidos para edificios de nueva planta.

DIMENSIONES
Superficie de Iluminación:

Será considerada así, aquella que tenga una transparencia nominal mayor del 90%, con una tolerancia del 20% para absorber la incorporación de elementos constructivos opacos.










Su dimensión mínima será superior a 1/8 de la superficie de la estancia a la que se ilumina, estableciéndose una tolerancia de hasta 1/10 en los casos de áreas en segundas luces.

Area Iluminada:




Es el área servida por el hueco e inmediata al mismo, definida por las siguientes dimensiones:

- Fondo:






Cinco [5] veces la dimensión vertical del hueco, y nunca mayor de 8 m.

- Distancia lateral:




La comprendida entre el eje del hueco y los paramentos laterales que limitan el área iluminada. Esta no será superior a tres [3] veces la anchura del hueco, con un límite de 4,50 m.

- Superficie del área iluminada:

No será mayor de ocho [8] veces la superficie del hueco a través del que se ilumina, salvo que existan áreas en segundas luces, en cuyo caso se podrá alcanzar en conjunto una superficie de hasta diez [10] veces la del hueco.

Todas las áreas de convivencia y privacidad estarán dentro del área iluminada. En el caso de áreas situadas en segundas luces, tendrán como mínimo una superficie de iluminación equivalente a la cuarta parte de su área, con un mínimo de 3 m2. 

2.2.3. VENTILACION
Las áreas de convivencia y privacidad contarán con ventilación directa a través de la superficie practicable de los huecos de iluminación. La superficie practicable será como mínimo 1/12 de la SU del recinto. Las estancias en segundas luces, contarán con un sistema de ventilación cruzada que garantice el flujo de renovación de aire de las mismas.

En aquellos casos en que el área de cocina cuente con ventilación directa, la superficie practicable será también como mínimo 1/12 de la SU de dicho recinto. El área de cocina y los servicios higiénico-sanitarios que no tengan ventilación directa, tendrán garantizada una renovación continua de tres volúmenes/hora a través de aspiradores estáticos o dinámicos.

En casos de rehabilitación se admitirán las soluciones existentes, siempre y cuando éstas no sean mejorables o adaptables a los mínimos exigidos, sin perjuicio de la reducción de sus valores arquitectónicos o compositivos. Si la rehabilitación supone la redistribución total del inmueble o se procede a su vaciado interior, se cumplirán los mismos condicionantes exigidos para edificios de nueva planta.

2.3.  PROGRAMA MINIMO
El programa mínimo para el uso de vivienda es el que corresponde a la unidad menor o vivienda mínima, compuesta de área estancial y comedor, cocina, dormitorio y área higiénica, pudiendo compartir en un solo ámbito las áreas de convivencia y privacidad, así como las complementarias compatibles con éstas. Su superficie útil no será inferior a 28 m2.

2.4.  DISPOSICION FUNCIONAL
a)
Existirá un propósito en el diseño de las distintas áreas de la vivienda que se reflejará en la disposición de espacios de convivencia y espacios de privacidad, en su capacidad de amueblamiento funcional y en su interrelación con otras áreas complementarias.

b)
Las áreas de convivencia no servirán en ningún caso como acceso directo a recintos de servicios higiénicos.


Se permitirá, sin embargo, dicho acceso directo desde áreas complementarias, aunque no estén totalmente independizadas.

c)
Los dormitorios serán recintos independientes y no servirán de paso a otras habitaciones vivideras. 


Podrán servir de paso a recintos de servicios higiénicos, cuando el programa de la vivienda sea de un solo dormitorio, o cuando se disponga de otro núcleo higiénico-sanitario accesible desde áreas complementarias.

d)
La funcionalidad de la cocina se regulará por una franja de paso, de ancho mínimo 90 cm., que permita el acceso a cualquier mueble o instalación fija.

2.5.  PARAMETROS DIMENSIONALES
2.5.1.- GENERICOS DE VIVIENDA
SU

Superficie útil mínima, en m2.

D

Distancia mínima entre paramentos opuestos, a efectos del cómputo de superficie útil mínima.

O

Diámetro inscribible mínimo.

H

Altura libre mínima de la SU.

Hc

Altura crítica mínima, aplicable a 1/3 como máximo de la SU.

112.5.1. Esquema de superficies útiles por alturas


Usos compartidos:
La superficie de los espacios con usos compartidos se obtendrá por la suma de las correspondientes superficies de las áreas que comparte.

	PRIVATE 
AREAS  Y  USOS
	SU
	D
	O
	H
	Hc

	AREA ESTANCIAL
	INDEPENDIENTE

COMPARTIDA
	12,00

10,00
	1,6

  " 
	3,0

" 
	2,50

"  
	2,30

 "  

	AREA DE COMEDOR
	INDEPENDIENTE

COMPARTIDA
	6,00

4,00
	1,6

  " 
	2,2

  " 
	2,50

  "  
	2,20

  "  

	AREA DE COCINA
	INDEPENDIENTE

COMPARTIDA
	5,00

4,00
	1,5

1,5
	1,5

1,5
	  "  

  "  
	2,10

  "  

	DORMITORIO

COMPARTIDO
	DOBLE

INDIVIDUAL

INDIVIDUAL
	9,00

6,00

5,00
	1,6

1,6

1,6
	2,4

1,6

1,6
	  "  

  "  

  "  
	2,10

  "  

  "  

	AREAS HIGIENICAS

COMPARTIDAS
	INODORO INDIVID.

INODORO+APARATO

INODORO+BAÑO

ASEO = 3 APARATOS

BAÑO= 4 APARATOS

AREA HASTA 2 AP.
	1,00

1,40

1,80

2,00

3,00

1,60
	-

-

-

-

-

-
	0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7
	2,30

  "  

  "  

  "  

  "  

  "  
	1,80

  "  

  "  

  "  

  "  

  2,10

	AREAS

COMPLEMENTAR

TENDEDERO
	VESTIBULO

DISTRIBUIDORES

PASILLOS

INDIVIDUAL

COMPARTIDO
	-

-

-

2,00

2,00
	-

-

0,9

-

-
	1,1

1,0

-

0,8

0,6
	2,30

  "  

  "  

  "  

  "  
	2,10

  "  

  "  

1,80

  "  

	VIVIENDA MINIMA
	28,00
	2,5
	3,0
	2,50
	2,10


2.5.2.- SUPERFICIES MAXIMAS DE VIVIENDAS VPP Y VPO
Las superficies útiles máximas de este tipo de viviendas, serán las siguientes:

	PRIVATE 
TIPOLOGIA
	Nº ASEOS
	SU. MAX.

	VIVIENDA  MINIMA

VIVIENDA DE  2  DORMITORIOS

VIVIENDA DE  3  DORMITORIOS

VIVIENDA DE   4  DORMITORIOS
	1

1

1

2
	50,00

70,00

90,00

90,00



CAPITULO III.-  AREAS COMPLEMENTARIAS
3.1.  TRASTEROS
Son aquellos espacios de almacenamiento anejos a las viviendas, situados en el propio edificio. No se fija regulación específica alguna para su disposición, con excepción de que sus accesos se realicen obligatoriamente a través o desde espacios comunes. Dentro del área de Trasteros, la dimensión mínima de sus pasillos de distribución vendrá regulada por la Normativa de Protección de Incendios vigente.

3.2.  GARAJES COLECTIVOS.
AMBITO.-
Este apartado será de aplicación a los locales de uso garaje, vinculados a edificios cuyo uso dominante sea el de vivienda.

Quedarán definidos en los planos de planta y sección, con delimitación de los accesos, rampas, pendientes, vías, direcciones de circulación y plazas de aparcamiento. 

Su ubicación estará regulada por las prescripciones de planeamiento, normas y ordenanzas aplicables a dicho uso en cada caso.

La adecuación al uso requerirá el estudio pormenorizado de iluminación, ventilación, instalaciones y medidas correctoras necesarias, de acuerdo con el Reglamento de Actividades Molestas, con la NBE-CPI, y los Reglamentos del M. de Industria afines a cada instalación.

3.2.1.
AREA DE ACCESO
Es la superficie de tránsito entre la vía pública y las vías de circulación propias del local. 

Su diseño permitirá en este Area el estacionamiento momentáneo, y no interferirá con la circulación de la vía pública.

En aquellos casos en los que se cuente con la dotación de un sistema de apertura automatizada mediante control a distancia, los elementos de cierre podrán ser coincidentes con la alineación de fachada. En esta casuística, habrá que mantener la dotación del Area de acceso, hacia el interior, entre dicho cierre y el inicio de la rampa o vía de acceso.

Si se dota de instalación de aparato elevador montacoches con sistema de apertura automática mediante control a distancia, su cierre exterior podrá también situarse coincidente con la alineación de fachada. Además, en este supuesto, no será preciso disponer Area de acceso, considerándose sustitutiva de ésta, la propia plataforma del aparato elevador.

DIMENSIONES DEL AREA DE ACCESO:
Ancho mínimo:

Para una capacidad menor o igual a 100 vehículos y acceso único:







- Desde vías de ancho mayor o igual a 15 m.


 3 m.







- Desde vías de ancho menor a 15 m.





 4 m.







Para una capacidad superior a 100 vehículos y acceso único.

 5 m.

Fondo mínimo:

Sin incluir superficies de dominio público



 4,50 m.

Altura mínima: 

General del ámbito











 2,30 m.

Altura crítica:


En elementos aislados, sin pasar del 15% de la SU.

 2,10 m.

Pendiente:



Máxima pendiente admisible





5%

Elementos de cierre:  
Ancho mínimo:


El 90% de la vía interior a la que sirvan.





  

Altura libre mínima: 


2,10 m. medidos a puerta abierta.

123.2.1 Esquemas de dimensiones del área de acceso


13
14

15




3.2.2.
VIAS DE CIRCULACION Y DISTRIBUCION.
La comunicación entre el Area de acceso y los aparcamientos se podrá realizar mediante vías de rodadura o por aparatos elevadores montacoches. Su diseño será proporcional a la capacidad del recinto.

En caso de instalación de aparatos elevadores, se cumplirán los reglamentos correspondientes. La dotación será de un aparato elevador por cada 25 vehículos.

Las vías de acceso garantizarán el dominio visual (directo o instrumental) a los conductores, de todo tramo en el que no sea posible el cruce de vehículos.

Las vías de distribución permitirán el acceso a todas las plazas en estado de ocupación máxima. Los sentidos de circulación estarán señalizados en su pavimento.

DIMENSIONES DE LAS VIAS:
a)
Vías o rampas de circulación:

Pendientes:


En tramos rectos
 18%








En tramos curvos, sobre el eje de la vía,
 14%


Anchura:



Mínima
 3 m.








Para más de 100 vehículos y acceso único,
 5 m.


Radio de giro:


Medido en el eje de un carril de 3 m.
 5,50 m.


Altura libre:


Medida en vertical.
 2,30 m.


Altura crítica:


En elementos aislados, sin pasar del 15% de la SU.
 2,10 m.

163.2.2.a Esquemas de dimensiones de vías o rampas de circulación


b)
Vías de distribución y reparto:



Anchura:



Con aparcamientos en batería, perpendiculares:
 4,50 m.








Con aparcamientos en cordón, o ángulo  45o:
 3,00 m.








Sin acceso a plazas:
 3,00 m.


Anchura crítica:

Sólo si se motiva por elementos constructivos, con ocupación <20%








de la longitud del tramo y nunca superando los 2 m, se podrá








disminuir el ancho mínimo, proporcionalmente al ancho de la vía:
 al 10%


Radio de giro:


Medido en el eje de la vía de 3 m:
 4,50 m.


Altura libre:


Medida en vertical:
 2,30 m.


Altura crítica:


En elementos aislados, sin pasar del 15% de la SU:
 2,10 m.


Pendiente máxima:
5%

173.2.2.b Esquemas de dimensiones de vías de distribución y reparto


3.2.3.
AREAS DE APARCAMIENTO.

Su organización permitirá el acceso directo a todas las plazas. Sus dimensiones mínimas serán las siguientes:


Longitud:



De cada plaza:
 4,50 m.


Ancho:



De cada plaza:
 2,20 m.


Ancho crítico:


En menos del 10% de su longitud:
 2,00 m.


Altura:




Del área de aparcamientos:
 2,30 m.


Altura crítica:


En menos del 20% de su superficie:
 2,00 m.

Cuando la capacidad del garaje supere las 20 plazas, al menos un 15% de ellas pasarán a tener las siguientes dimensiones:


Longitud:



De cada plaza:
 5,00 m.


Ancho:



De cada plaza:
 2,50 m.


Ancho crítico:


En menos del 10% de su longitud:
 2,20 m.


Altura:




Del área de aparcamientos:
 2,30 m.


Altura crítica:


En menos del 20% de su superficie:
 2,00 m.

En aquellos supuestos en que el edificio cuente con viviendas aptas para el uso de minusválidos, se reservarán plazas de aparcamiento en igual número que éstas y con las dimensiones que regule la Ley -vigente en su momento- sobre Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras.

En el caso de que se dispongan plazas cerradas independientes de aparcamiento, su dimensión mínima será de 4,80 x 2,70 m. Su cerramiento frontal tendrá una luz de acceso libre de 2,00 m y será parcialmente accesible para permitir el uso de los medios de extinción de incendios.

3.2.4.
ACCESOS PEATONALES.
Su diseño se ajustará a lo establecido en la Norma Básica de Protección contra Incendios. 

3.2.5.
DOTACIONES E INSTALACIONES.
El uso de garaje o guardería de vehículos, así como otros servicios de mantenimiento compatibles con éstos, precisan la adecuación del local con unas dotaciones suficientes de iluminación, ventilación, aislamiento acústico y protección de incendios  que, como mínimo,  serán las fijadas en las Normativas vigentes al respecto: Reglamento de Actividades Molestas, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Norma Básica de Protección contra Incendios.

Además de éstas se estipulan las siguientes:

a)
Ventilación natural:

-
Los huecos de ventilación cumplirán la separación prevista por la Norma de Incendios respecto de otros huecos de distinto uso.


-
Su distribución en planta y en altura debe garantizar la eficacia de la ventilación de todos sus ámbitos, procurando el tiro cruzado, o correcta ventilación. Si ello no fuera posible, se dispondrá una ventilación forzada adicional en los puntos convenientes.

b)
Ventilación forzada:

-
Los conductos de ventilación de garajes serán exclusivos para este fin.


-
Cuando la situación en planta de la salida de ventilación diste menos de 10 m. a las alineaciones de fachada del propio edificio, o de otros colindantes, la cota superior de esta ventilación rebasará el nivel de cualquier línea de cumbrera o elemento vertical de dichas edificaciones, siempre y cuando el punto de salida en la cubierta o azotea diste a su vez menos de 10 m. a dichos elementos. Si la distancia en planta a estos elementos es superior a los 10 m., no será exigible esta condición,  debiéndose respetar, sin embargo, que el tramo saliente de la chimenea tenga al menos una altura de 2 m., medidos en vertical, sobre el faldón de cubierta o azotea.


-
En cualquier caso, la cota de salida al exterior será como mínimo de 2 m. sobre la rasante del terreno u elemento horizontal sobre el que aparezca.




