CAPÍTULO XII

Elementos estructurales
Artículo 52º
Elementos estructurales de hormigón en masa
52.1
Ámbito de aplicación

Se considerarán elementos estructurales de hormigón en masa los construi​dos con hormigón sin armaduras, y los que tienen armaduras sólo para reducir los efectos de la fisuración, generalmente en forma de mallas junto a los paramentos.


No es aplicable este capítulo, salvo con carácter subsidiario, a aquellos elementos estructura​les de hormigón en masa que tengan su normativa específica.

52.2
Hormigones utilizables

Para elementos de hormigón en masa se podrán utilizar los hormigones definidos en 39.2.

52.3
Acciones de cálculo

Las acciones de cálculo combinadas aplicables en los Estados Límite Últimos son las indicadas en el Artículo 13º.

52.4
Cálculo de secciones a compresión

En una sección de un elemento de hormigón en masa en la que actúa solamente un esfuerzo normal de compresión, con valor de cálculo Nd (positivo), aplicado en un punto G, con excentrici​dad de componentes (ex, ey), respecto a un sistema de ejes cobaricéntricos (caso a; fígura 52.4.a), se considerará Nd aplicado en el punto virtual G1(e1x, e1y), que será el que resulte más desfavorable de los dos siguientes:


G1x (ex + exa, ey) ó G1y (ex, ey + eya)
donde:

hx y hy
Dimensiones máximas en dichas direc​ciones.

exa

= 0,05hx 
[image: image77.png]X ¥

—




 2 cm.

eya

= 0,05hy 
[image: image2.wmf]<

/

 2 cm


La tensión resultante σd se calcula admitiendo una distribución uniforme de tensiones en una parte de la sección, denominada sec​ción eficaz, de área Ae (caso b; figura 52.4.a), delimitada por una recta secante y cuyo baricentro coincide con el punto de aplicación virtual G1 del esfuerzo normal y considerando inactiva el resto de la sección.


La condición de seguridad es:



[image: image3.wmf]f

 

0,85

 

 

A

N

cd

e

d

£


[image: image1.wmf]<

/

Figura 52.4.a
52. 5. Cálculo de secciones a compresión y esfuerzo cortante

En una sección de un elemento de hormigón en masa en la que actúa un esfuerzo oblicuo de compresión, con componentes en valor de cálculo Nd y Vd (positivas) aplicado en el punto G, se  determina el punto de aplicación virtual G1, y el área eficaz Ae, como en 52.4. Las condiciones de seguridad son:



[image: image4.wmf]f

 

 

A

V

       

f

 

0,85

 

 

A

N

d

ct,

e

d

cd

e

d

£

£


52.6. Consideración de la esbeltez

En un elemento de hormigón en masa sometido a compresión, con o sin esfuerzo cortante, los efectos de primer orden que produce Nd se incremen​tan con efectos de segundo orden a causa de su esbeltez (52.6.3). Para tenerlos en cuenta se considerará Nd actuando en un punto G2 que resulta de desplazar G1 (52.4) una excentricidad ficticia definida en 52.6.4.

52.6.1 Anchura virtual 
Como anchura virtual bv, de la sección de un elemento se toma​rá: bv=2c
Figura 52.6.1

siendo c la mínima distancia del baricentro de la sección (figura 52.6.1) a una recta rasante a su perímetro.

[image: image72.png]



52.6.2
Longitud de pandeo

Como longitud de pandeo lo de un elemento se toma: lo=βl, siendo l la altura del elemento entre base y coronación, y β=βoζ el factor de esbeltez, con βo=1 en elementos con coro​nación arriostrada horizontalmente y βo=2 en elementos con coronación sin arriostrar. El factor ζ tiene en cuenta el efecto del arriostra​miento por muros transversales, siendo:



[image: image5.wmf]1

 

 

l

4 

s

 

=

 

>

/

z


donde:

s
Separación entre muros de arriostramiento.


En pilares u otros elementos exentos se toma ζ = 1.

52.6.3
Esbeltez

La esbeltez λ de un elemento de hormigón en masa se determina por la expresión:



[image: image6.wmf]b

l

 

=

 

v

o

l


52.6.4
Excentricidad ficticia

El efecto de pandeo de un elemento con esbeltez λ se considera equivalente al que se produce por la adición de una excentricidad ficticia ea en dirección del eje y paralelo a la anchura virtual bv de la sección de valor:



[image: image7.wmf]l

2

1

v

c

a

 

)

e

 

+

 

b

(

 

E

15

 

=

 

e


donde:

Ec
Módulo instantáneo de deformación secante del hormigón en N/mm2 a la edad de 28 días (39.6).

e1
Excentricidad determinante (figura 52.6.4), que vale:


-
Elementos con coronación arriostrada horizontalmente: el máximo valor de e1y en la abscisa zo.



[image: image8.wmf].

3

l

 

2

 

 

z

 

 

3

l

o

£

£



-
Elementos con coronación no arriostrada: el valor de e1y en la base.


El elemento se calcula en la abscisa zo con excentricidad de componentes (e1x, e1 + ea) y en cada extremo con su correspon​diente excentricidad (e1x, e1y).

[image: image73.png]X ¥

—





Figura 52.6.4
Artículo 53º
Forjados

Los forjados de hormigón armado y pretensado se regirán por la vigente Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Forjados Unidireccionales de Hormigón Armado o Pretensado, debiendo cumplir, en lo que no se oponga a ello, los preceptos de esta Instrucción.

Artículo 54º
Vigas

Las vigas sometidas a flexión se calcularán de acuerdo con el Artículo 42º o las fórmulas simplificadas del Anejo 8, a partir de los valores de cálculo de las resistencias de los materiales (Artículo 15º) y de los valores mayo​rados de las acciones combinadas (Artículo 13º). Si la flexión está combinada con esfuerzo cortante, se calculará la pieza frente a este último esfuerzo con arreglo al Artículo 44º y con arre​glo al Artículo 45º si existe, además, torsión. Para piezas compuestas se comprobará el Estado Límite de Rasante (Artículo 47º).


Asimismo se comprobarán los Estados Límite de Fisuración, Deformación y Vibraciones, cuando sea necesario, según los Artículos 49º, 50º y 51º, respectivamente.


Cuando se trate de vigas en T o de formas especiales, se tendrá presente el apartado 18.2.1.


La disposición de armaduras se ajustará a lo prescrito en los Artículos 66, para las armaduras pasivas, y 67º, para las armaduras activas.

Artículo 55º
Soportes

Los soportes se calcularán, frente a solicitaciones normales, de acuerdo con el Artículo 42º o las fórmulas simplificadas del Anejo 8, a partir de los valores de cálculo de las resistencias de los materiales (Artículo 15º) y de los valores mayorados de las acciones combinadas (Artículo 11º). Cuando la esbeltez del soporte sea apreciable, se comprobará el Estado Límite de Inestabilidad (Artículo 43º). Si existe esfuerzo cortante, se calculará la pieza frente a dicho esfuerzo con arreglo al Artículo 44º y con arreglo al Artículo 45º si existe, además, torsión.


Cuando sea necesario se comprobará el Estado Límite de Fisuración de acuerdo con el Artículo 49º.


Los soportes ejecutados en obra deberán tener su dimensión mínima mayor o igual a 25 cm.


La disposición de armaduras se ajustará a lo prescrito en los Artículos 66º, para las armaduras pasivas, y 67º, para las armaduras activas.


La armadura principal estará formada, al menos, por cuatro barras, en el caso de secciones rectangulares y por seis barras en el caso de secciones circulares siendo la separación entre dos consecutivas de 35 cm como máximo. El diámetro de la barra comprimida más delgada no será inferior a 12 mm. Además, tales barras irán sujetas por cercos o estribos con las separaciones máximas y diámetros mínimos de la armadura transversal que se indican en 42.3.1.


En soportes circulares los estribos podrán ser circulares o adoptar una distribu​ción helicoidal.

Artículo 56º
Placas o losas 

56.1
Placas o losas sobre apoyos continuos

Este Artículo se refiere a placas o losas planas de hormigón armado y pretensado sustentadas sobre apoyos continuos.


Salvo justificación en contrario, el canto total de la placa o losa no será inferior a l/40 u 8 cm, siendo l la luz correspondiente al vano más pequeño.


Para el análisis estructural deben seguirse las indicaciones del Artículo 22º.


Para la comprobación de los distintos Estados Límite se estudiarán las diferentes combinaciones de acciones ponderadas, de acuerdo con los criterios expuestos en el Artículo 13º.


Se comprobará el Estado Límite Último de Agotamiento por tensiones normales de acuerdo con el Artículo 42º, considerando un esfuerzo de flexión equivalente que tenga en cuenta el efecto producido por los momentos flectores y torsores existentes en cada punto de la losa.


Se comprobará el Estado Límite de Cortante de acuerdo con las indicaciones del Artículo 44º.


Asimismo, siempre que sea necesario, se comprobarán los Estados Límite de Fisuración, Deformación y Vibraciones, de acuerdo con los Artículos 49º, 50º y 51º, respectivamente.


La disposición de armaduras se ajustará a lo prescrito en los Artículos 66º, para las armaduras pasivas, y 67º, para las armaduras activas.


Para losas rectangulares apoyadas en dos bordes se dispondrá, en cualquier caso, una armadura transversal paralela a la dirección de los apoyos calculada para absorber un momento igual al 20% del momento principal.

56.2 Placas o losas sobre apoyos aislados


Este Artículo se refiere a las estructuras constituidas por placas macizas o aligeradas con nervios en dos direcciones perpen​dicula​res, de hormigón armado, que no poseen, en general, vigas para transmitir las cargas a los apoyos y descansan directamente sobre soportes con o sin capitel.


Salvo justificación especial, en el caso de placas de hormigón armado, el canto total de la placa no será inferior a los valores siguientes:

· Placas macizas de espesor constante, L/32
· Placas aligeradas de espesor constante, L/28
siendo L la mayor dimensión del recuadro.


La separación entre ejes de nervios no superará los 100 cm y el espesor de la capa superior no será inferior a 5 cm y deberá disponerse en la misma una armadura de reparto en malla.


Para el análisis estructural deben seguirse las indicaciones del Artículo 22º.


Para la comprobación de los distintos Estados Límite se estudiarán las diferentes combinaciones de acciones ponderadas, de acuerdo con los criterios expuestos en el Artículo 13º.


Se comprobará el Estado Límite Último de Agotamiento frente a tensiones normales de acuerdo con el Artículo 42º, considerando un esfuerzo de flexión equivalente que tenga en cuenta el efecto producido por los momentos flectores y torsores existentes en cada punto de la losa.


Se comprobará el Estado Límite de Agotamiento frente a cortante de acuerdo con las indicaciones del Artículo 44º. En particular, deberán ser comprobados los nervios en su entrega al ábaco y los elementos de borde, vigas o zunchos.


Se comprobará el Estado Límite de Agotamiento por torsión en vigas y zunchos de borde de acuerdo con las indicaciones del Artículo 45º.


Se comprobará el Estado Límite de Punzonamiento de acuerdo con las indicaciones del Artículo 46º.


Asimismo, siempre que sea necesario, se comprobarán los Estados Límite de Fisuración, Deformación y Vibraciones, de acuerdo con los Artículos 49º, 50º y 51º, respectivamente.


La disposición de armaduras se ajustará a lo prescrito en el Artículo 66º, para armaduras pasivas.

Artículo 57º
Muros

Los muros sometidos a flexión se calcularán de acuerdo con el Artículo 42º o las fórmulas simplificadas del Anejo 8, a partir de los valores de cálculo de la resistencia de los materiales y los valores mayorados de las acciones combinadas (Artículo 13º). Si la flexión está combinada con esfuerzo cortante, se calculará la pieza frente a este esfuerzo con arreglo al Artículo 44º.


Asimismo se comprobará el Estado Límite de Fisuración, cuando sea necesario, de acuerdo con el Artículo 49º.


La disposición de armaduras se ajustará a lo prescrito en los Artículos 66º, para las armaduras pasivas, y 67º, para las armaduras activas.

Artículo 58º
Láminas

Salvo justificación en contrario, no se construirán láminas con espesores de hormigón menores que los siguientes:


-
Láminas plegadas: 9 cm.


-
Láminas de simple curvatura: 7 cm.


-
Láminas de doble curvatura: 5 cm.


Salvo justificación especial, se cumplirán las siguientes disposiciones:

a)
Las armaduras de la lámina se colocarán en posición rigurosamente simétrica, respecto a la superficie media de la misma.

b)
La cuantía mecánica en cualquier sección de la lámina cumplirá la limitación:



[image: image9.wmf]f

5

 

+

 

0,30

 

 

cd

£

w



en la que fcd es la resistencia de cálculo del hormigón a compresión, expresada en N/mm2.

c)
La distancia entre armaduras principales no será superior a:


-
Tres veces el espesor de la lámina, si se dispone una malla en la superficie media.


-
Cinco veces el espesor de la lámina, si se disponen mallas junto a los dos paramentos.

d)
Los recubrimientos de las armaduras cumplirán las condicio​nes generales exigidas en 37.2.4.


Para el análisis estructural de láminas deben seguirse las indicaciones del Artículo 23º.


Para la comprobación de los distintos Estados Límite se estudiarán las diferentes combinaciones de acciones ponderadas de acuerdo con los criterios expuestos en el Artículo 13º.


Se comprobará el Estado Límite Último de tensiones normales de acuerdo con el Artículo 42º, teniendo en cuenta los esfuerzos axiles y un esfuerzo de flexión biaxial, en cada punto de la lámina.


Se comprobará el Estado Límite de Cortante de acuerdo con las indicaciones del Artículo 44º.


Se comprobará el Estado Límite de Punzonamiento de acuerdo con las indicaciones del Artículo 46º.


Asimismo, siempre que sea necesario, se comprobará el Estado Límite de Fisuración de acuerdo con el Artículo 49º.


La disposición de armaduras se ajustará a lo prescrito en los Artículos 66º, para las armaduras pasivas, y 67º, para las armaduras activas.

Artículo 59º
Elementos de cimentación
59.1
Generalidades

Las disposiciones del presente Artículo son de aplicación directa en el caso de zapatas y encepados que cimentan soportes aislados o lineales, aunque su filosofía general puede ser aplicada a elementos combinados de cimentación.


El presente Artículo recoge también el caso de elementos de cimentación continuos para varios soportes (losas de cimentación).


Por último se incluyen también las vigas de atado, pilotes y zapatas de hormigón en masa.

59.2
Clasificación de las cimentaciones de hormigón estructural

Los encepados y zapatas de cimentación pueden clasificarse en rígidos y flexibles.

59.2.1
Cimentaciones rígidas

Dentro del grupo de cimentaciones rígidas se encuentran:

· Los encepados cuyo vuelo v en la dirección principal de mayor vuelo es menor que 2h. (figura 59.2.a).

· Las zapatas cuyo vuelo v en la dirección principal de mayor vuelo es menor que 2h. (figura 59.2.b).

· Los pozos de cimentación.

· Los elementos masivos de cimentación: contrapesos, muros masivos de gravedad, etc.

[image: image10.png]< 2h

RIGIDO Vpng,
FLEXIBLE v, > 2 h





Figura 59.2.a


En las cimentaciones de tipo rígido, la distribución de deformaciones es no lineal a nivel de sección, y, por tanto, el método general de análisis más adecuado es el de bielas y tirantes, indicado en los Artículos 24º y 40º.

59.2.2
Cimentaciones flexibles

Dentro del grupo de cimentaciones flexibles se encuentran:

· Los encepados cuyo vuelo v en la dirección principal de mayor vuelo es mayor que 2h. (figura 59.2.a).

· Las zapatas cuyo vuelo v en la dirección principal de mayor vuelo es mayor que 2h. (figura 59.2.b).

· Las losas de cimentación.

[image: image11.png]RIGIDO Vg, <2 h
FLEXIBLE vpmgx >2 h

V méx

o

RIGIDO vmex <2 h
FLEXIBLE Vmgx >2 h

Vmdx

=





Figura 59.2.b


En las cimentaciones de tipo flexible la distribución de deformaciones a nivel de sección puede considerarse lineal, y es de aplicación la teoría general de flexión.

59.2.3
Otros elementos de cimentación

Se incluyen aquí las vigas de atado que se desarrollan en el apartado 59.5, los pilotes, que se desarrollan en el apartado 59.6, y las zapatas de hormigón en masa, que se desarrollan en el apartado 59.7.

59.3
Criterios generales de proyecto

Los elementos de cimentación se dimensionarán para resistir las cargas actuantes y las reacciones inducidas. Para ello será preciso que las solicitaciones actuantes sobre el elemento de cimenta​ción se transmitan íntegramente al terreno o a los pilotes en que se apoya.


Para la definición de las dimensiones de la cimentación y la comprobación de las tensiones del terreno o las reacciones de los pilotes, se considerarán las combinaciones pésimas transmitidas por la estructura, teniendo en cuenta los efectos de segundo orden en el caso de soportes esbeltos, el peso propio del elemento de cimentación y el del terreno que gravita sobre él, todos ellos con sus valores característicos.


Para la comprobación de los distintos Estados Límite Últimos del elemento de cimentación, se considerarán los efectos de las tensiones del terreno o reacciones de los pilotes, obtenidos para los esfuerzos transmitidos por la estructura para las combinaciones pésimas mayoradas, teniendo en cuenta los efectos de segundo orden en el caso de soportes esbeltos, y la acción mayorada del peso propio de la cimentación, cuando sea necesario, y el del terreno que gravita sobre ésta.

59.4
Comprobación de elementos y dimensionamiento de la armadura
59.4.1
Cimentaciones rígidas

En este tipo de elementos no es aplicable la teoría general de flexión y es necesario definir un modelo de bielas y tirantes, de acuerdo con los criterios indicados en el Artículo 24º, y dimensionar la armadura y comprobar las condiciones en el hormigón, de acuerdo con los requisitos establecidos en el Artículo 40º.


Para cada caso debe plantearse un modelo que permita establecer el equilibrio entre las acciones exteriores que transmite la estructura, las debidas al peso de tierra existente sobre las zapatas, encepados, etc; y las tensiones del terreno o reacciones de los pilotes.

59.4.1.1
Zapatas rígidas


Para zapatas rectangulares sometidas a flexocompresión recta, siempre que se pueda despreciar el efecto del peso de la zapata y de las tierras situadas sobre ésta, el modelo a utilizar es el representado en la figura 59.4.1.1.a.

[image: image12.png]Q.

0,85d

- e ——= COMPRESION

TRACCION




Figura 59.4.1.1.a


La armadura principal se obtendrá para resistir la tracción Td indicada en el modelo, que resulta:



[image: image13.wmf]f

A

 

=

 

)

 

a

 

0,25

 

-

 

x

 

(

 

d

 

0,85

R

 

=

 

T

yd

s

1

1d

d


con fyd 
[image: image14.wmf]>

/

 400 N/mm2 (40.2) y siendo el significado de las variables el representado en la figura 59.4.1.1.a y las tensiones σ1d y σ2d  las obtenidas teniendo en cuenta sólo las cargas transmitidas por la estructura. Esta armadura se dispondrá, sin reducción de sección, en toda la longitud de la zapata y se anclará según los criterios establecidos en el Artículo 66º. El anclaje mediante barras transversales soldadas es especialmente recomendable en este caso.


La comprobación de la resistencia de los nudos del modelo no es, en general, necesaria si la resistencia característica del hormigón de los pilares es igual a la resistencia característica del hormigón de la zapata. En el resto de casos debe realizarse la comprobación del apartado 40.4.


Por otra parte, la comprobación de los nudos supone implícitamente la comprobación de las bielas.

59.4.1.2
Encepados rígidos


La armadura necesaria se determinará a partir de las tracciones de los tirantes del modelo adoptado para cada encepado. Para los casos más frecuentes, en los apartados siguientes, se indican distintos modelos y las expresiones que permiten determinar las armaduras.


La comprobación de la resistencia del hormigón en nudos no es, en general, necesaria si los pilotes son hormigonados in situ y si éstos y los pilares son de un hormigón con una resistencia característica igual a la resistencia característica del hormigón del encepado. En el resto de casos hay que realizar la comprobación del apartado 40.4.


Por otra parte, la comprobación de los nudos supone implícitamente la comprobación de las bielas.

59.4.1.2.1
Encepados sobre dos pilotes

59.4.1.2.1.1
Armadura principal


La armadura se proyectará para resistir la tracción de cálculo Td de la figura 59.4.1.2.1.1.a, que puede tomarse como:



[image: image15.wmf]f

 

A

 

=

 

d

 

0,85

)

 

a

 

0,25

 

+

 

v

 

(

 

N

 

=

 

T

yd

s

d

d


con fyd 
[image: image16.wmf]>

/

 400 N/mm2 (40.2) y donde Nd corresponde al axil de cálculo del pilote más cargado.


La armadura inferior se colocará, sin reducir su sección, en toda la longitud del encepado. Esta armadura se anclará, por prolongación recta o en ángulo recto, o mediante barras transversales soldadas, a partir de planos verticales que pasen por el eje de cada pilote (figura 59.4.1.2.1.1.b).


[image: image17.png]v+0,25a

1
1 1 \

¥

—

0.85d




Figura 59.4.1.2.1.1.a
[image: image18.png]



Figura 59.4.1.2.1.1.b

59.4.1.2.1.2
Armadura secundaria


En los encepados sobre dos pilotes, la armadura secundaria consistirá en:

· Una armadura longitudinal dispuesta en la cara superior del encepado y extendida, sin escalonar, en toda la longitud del mismo. Su capacidad mecánica no será inferior a 1/10 de la capacidad mecánica de la armadura inferior.

· Una armadura horizontal y vertical dispuesta en retícula en las caras laterales. La armadura vertical consistirá en cercos cerrados que aten a la armadura longitudinal superior e inferior. La armadura horizontal consistirá en cercos cerrados que aten a la armadura vertical antes descrita (figura 59.4.1.2.1.2.a). La cuantía de estas armaduras, referida al área de la sección de hormigón perpendicular a su dirección, será, como mínimo, del 4‰. Si el ancho supera a la mitad del canto, la sección de referencia se toma con un ancho igual a la mitad del canto.

[image: image19.png]



Figura 59.4.1.2.1.2.a


Con una concentración elevada de armadura es conveniente aproximar más, en la zona de anclaje de la armadura princi​pal, los cercos verticales que se describen en este apartado, a fin de garantizar el zunchado de la armadura principal en la zona de anclaje (figura 59.4.1.2.1.2.b).

[image: image20.png]SOPORTE \

CERCOS DE "ZUNCHADO
EN ZONA DE ANCLAJE

SECCION A-A

PILOTES





Figura 59.4.1.2.1.2.b
59.4.1.2.2
Encepados sobre varios pilotes


La armadura correspondiente a encepados sobre varios pilotes puede clasificarse en:

· 
Armadura principal


Se sitúa en bandas sobre los pilotes (ver figura 59.4.1.2.2.a). Se define como banda o faja una zona cuyo eje es la línea que une los centros de los pilotes, y cuyo ancho es igual al diámetro del pilote más dos veces la distancia entre la cara superior del pilote y el centro de gravedad de la armadura del tirante (ver figura 59.4.1.2.2.b).

· 
Armadura secundaria:


Se sitúa entre las bandas (ver 59.4.1.2.2.1.a)

· 
Armadura secundaria vertical:

Se sitúa a modo de cercos, atando la armadura principal de bandas (ver 59.4.1.2.2.2.b)

[image: image21.png]e

ARMADURA - , \
PRINCIPAL "

—

ARMADURA
SECUNDARIA

— q3= L

\__ ARMADURA : ;

PRINCIPAL
_d N
r_ r = =
; ; ARMADURA ; ;
ARMADURA SECUNDARIA  ApMADURA
PRINCIPAL PRINCIPAL
Vh ARMADUR A
SECUNDARIA
/
N
<l a a1 lessssny
ARMADURA
PRINCIPAL
! \
\ \
] a

SECCION A-A




Figura 59.4.1.2.2.a
[image: image22.png]\ ANCHO DE BANDA ,

\\.‘ ,|//

N " C. DE G. ARMADURA

E— —.\+ *r— o —o - — o —»- —— - ——— - ——

45 '/ \\450

1\
FONDO DE HORMIGON \_FONDO DE
DE LIMPIEZA ENCEPADO
\

S _PILOTE





Figura 59.4.1.2.2.b

59.4.1.2.2.1
Armadura principal y secundaria horizontal


La armadura principal inferior se colocará en bandas o fajas sobre los pilotes. Esta armadura se dispondrá de tal forma que se consiga un anclaje de la misma a partir de un plano vertical que pase por el eje de cada pilote.


Se dispondrá, además, una armadura secundaria en retícula cuya capacidad mecánica en cada sentido no será inferior a 1/4 de la capacidad mecánica de las bandas o fajas.


En el caso de encepados sobre tres pilotes colocados según los vértices de un triángulo equilátero, con el pilar situado en el baricentro del triángulo, la armadura principal entre cada pareja de pilotes puede obtenerse a partir de la tracción Td dada por la expresión:



[image: image23.wmf]f

 

A

 

=

 

)

 

a

 

0,25

 

-

 

l

 

0,58

 

(

 

d

N

 

0,68

 

=

 

T

yd

s

d

d


con fyd 
[image: image24.wmf]>

/

 400 N/mm2 (40.2) y donde:

Nd
Axil de cálculo del pilote más cargado (figura 59.4.1.2.2.1.a).

d
Canto útil del encepado (figura 59.4.1.2.2.1.a).

[image: image25.png]’

—=er=e COMPRESION

s

TRACCION





Figura 59.4.1.2.2.1.a

En el caso de encepados de cuatro pilotes con el pilar situado en el centro del rectángulo o cuadrado, la tracción correspondiente a cada banda puede obtenerse a partir de las expresiones siguientes:



[image: image26.wmf]f

 

A

 

=

 

)

 

a

 

0,25

 

-

 

l

 

0,50

 

(

 

d

 

0,85

N

 

=

 

T

yd

s

1

1

d

1d




[image: image27.wmf]f

 

A

 

=

 

)

 

a

 

0,25

 

-

 

l

 

0,50

 

(

 

d

 

0,85

N

 

=

 

T

yd

s

2

2

d

2d


con fyd 
[image: image28.wmf]>

/

 400 N/mm2 y donde:

Nd
Axil del pilote más cargado (figura 59.4.1.2.2.1.b).

d
Canto útil del encepado (figura 59.4.1.2.2.1.b).


En el caso de cimentaciones continuas sobre un encepado lineal, la armadura principal se situará perpendicularmente al muro, calculada con la expresión del apartado 59.4.1.2.1, mientras que en la dirección paralela al muro, el encepado y el muro se calcularán como viga (que en general será de gran canto) soportada por los pilotes (figura 59.4.1.2.2.1.c).

[image: image29.png]’

COMPRESION

v

TRACCION

-

1.

~J

7

/
4] — - —F—-—FFHF
\

\1,/

/
)





Figura 59.4.1.2.2.1.b

[image: image30.png]



Figura 59.4.1.2.2.1.c

59.4.1.2.2.2 Armadura secundaria vertical


Con cargas portantes apreciables es conveniente disponer una armadura secundaria vertical como consecuencia de la dispersióndel campo de compresiones.


La armadura secundariavertical, figura 59.4.1.2.2.2, tendrá una capacidad mecánica total no inferior al valor Nd / 1,5n, con n(3, siendo:

Nd
axil de cálculo del soporte

n
número de pilotes

[image: image74.png]Y & ) J[, 3ax
a
ﬁ,ex + }.exo :
T G
€y e
S ER{c G
ey G| | 1x 1
* L1 —
o X
| hx

o) PUNTOS DE APLICACION VIRTUALES b) SECCION EFICAZ




Figura 59.4.1.2.2.2

59.4.2
Cimentaciones flexibles

En este tipo de cimentaciones es de aplicación la teoría general de flexión.

59.4.2.1
Zapatas y encepados flexibles


Salvo que se realice un estudio preciso de interacción suelo-cimiento, se podrán utilizar los criterios simplificados que se describen a continuación.

59.4.2.1.1
Cálculo a flexión

59.4.2.1.1.1
Sección de referencia S1

La sección de referencia que se considerará para el cálculo a flexión, se define como a continuación se indica: es plana, perpendicular a la base de la zapata o encepado y tiene en cuenta la sección total de la zapata o encepado. Es paralela a la cara del soporte o del muro y está situada detrás de dicha cara a una distancia igual a 0,15a, siendo a la dimensión del soporte o del muro medida ortogonalmen​te a la sección que se considera.


El canto útil de esta sección de referencia se tomará igual al canto útil de la sección paralela a la sección S1 situada en la cara del soporte o del muro (figura 59.4.2.1.1.1.a).


En todo lo anterior se supone que el soporte o el muro son elementos de hormigón. Si no fuera así, la magnitud 0,15a se sustituirá por:


-
0,25a, cuando se trate de muros de ladrillo o mampostería.


-
La mitad de la distancia entre la cara del soporte y el borde de la placa de acero, cuando se trate de soportes metálicos sobre placas de reparto de acero.

[image: image31.png]TOJSO
!S





Figura 59.4.2.1.1.1.a

59.4.2.1.1.1.1
Cálculo del momento flector


El momento máximo que se considerará en el cálculo de las zapatas y encepados flexibles, es el que se produce en la sección de referencia S1 definida en el apartado anterior (figura 59.4.2.1.1​.1.1).

[image: image32.png]



Figura 59.4.2.1.1.1.1

59.4.2.1.1.1.2
Determinación de la armadura


La armadura necesaria en la sección de referencia se hallará con un cálculo hecho a flexión simple, de acuerdo con los principios generales de cálculo de secciones sometidas a solicitaciones normales que se indican en el Artículo 42º.

59.4.2.1.1.2
Disposición de armaduras


En zapatas y encepados flexibles, corridos y trabajando en una sola dirección, y en elementos de cimentación cuadrados y trabajando en dos direcciones, la armadura se podrá distribuir uniformemente en todo el ancho de la cimentación.


En elementos de cimentación rectangulares, trabajando en dos direccio​nes, la armadura paralela al lado mayor de la cimentación, de longitud a', se podrá distribuir uniformemente en todo el ancho b' de la base de la cimentación. La armadura paralela al lado menor b' se deberá colocar de tal forma que una fracción del área total As igual a 2b'/(a'+b') se coloque uniformemente distribuida en una banda central, coaxial con el soporte, de anchura igual a b'. El resto de la armadura se repartirá uniformemente en las dos bandas laterales resultantes.


Este ancho de la banda b' no será inferior a a+2h, donde:

a
Lado del soporte o del muro paralelo al lado mayor de la base de la cimentación.

h
Canto total de la cimentación.


Si b' fuese menor que a+2h, se sustituirá b' por a+2h (figura 59.4.2.1.1.2.a).

[image: image33.png]b’ a + 2h





Figura 59.4.2.1.1.2.a


La armadura calculada según 59.4.2.1.1.1.2 deberá estar anclada según el más desfavorable de los dos criterios siguientes:


-
La armadura estará anclada según las condiciones del Artículo 66º desde una sección S2 situada a un canto útil de la sección de referencia S1.


-
La armadura se anclará a partir de la sección S3 (figura 59.4.2.1.1.2.b) para una fuerza:



[image: image34.wmf]h

 

0,85

h

 

0,25

 

-

 

a

 

0,15

 

+

 

v

 

R

 

=

 

T

d

d


[image: image35.png]



Figura 59.4.2.1.1.2.b

59.4.2.1.2
Cálculo a tensiones tangenciales


La resistencia a tensiones tangenciales en las zapatas y encepados flexibles, en la proximidad de cargas o reacciones concentradas (soportes y pilotes), se comprobará a cortante como elemento lineal y a punzonamiento.

59.4.2.1.2.1
Cálculo a cortante


En este caso la zapata o encepado se debe comprobar a cortante de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44º, en la sección de referencia S2.


La sección de referencia S2 se situará a una distancia igual al canto útil, contada a partir de la cara del soporte, muro, pedestal o a partir del punto medio de la cara del soporte y el borde de la placa de acero, cuando se trata de soportes metálicos sobre placas de reparto de acero. Esta sección de referencia es plana, perpendicular a la base de la zapata o encepado y tiene en cuenta la sección total de dicho elemento de cimentación.

59.4.2.1.2.2
Cálculo a punzonamiento


Se comprobará este Estado Límite según el Artículo 46º.

59.4.2.1.3
Comprobación a fisuración

Siempre que sea necesario, se comprobará el Estado Límite de Fisuración de acuerdo con el Artículo 49º.

59.4.2.2
Losas de cimentación


Este apartado se refiere a elementos superficiales (losas) de hormigón armado o pretensado para la cimentación de varios soportes.


Para la obtención de esfuerzos pueden utilizarse los modelos que se describen en el Artículo 22º.


Para la comprobación de los distintos Estados Límite se estudiarán las diferentes combinaciones de acciones ponderadas de acuerdo con los criterios expuestos en el Artículo 13º.


Se comprobará el Estado Límite Último de tensiones normales de acuerdo con el Artículo 42º, considerando un esfuerzo de flexión equivalente que tenga en cuenta el efecto producido por los momentos flectores y torsores existentes en cada punto de la losa.


Se comprobará el Estado Límite de Agotamiento frente a cortante de acuerdo con las indicaciones del Artículo 44º.


Se comprobará el Estado Límite de Punzonamiento de acuerdo con las indicaciones del Artículo 46º.


Asimismo, siempre que sea necesario, se comprobará el Estado Límite de Fisuración, de acuerdo con el Artículo 49º.


La disposición de armaduras se ajustará a lo prescrito en los Artículos 66º, para las armaduras pasivas, y 67º, para las armaduras activas.

59.5
Vigas de centrado y atado

Las vigas centradoras son elementos lineales que pueden utilizarse para resistir excentricidades de construcción o momentos en cabeza de los pilotes, en el caso de encepados de uno o dos pilotes, cuando éstos no tengan capacidad resistente específica para estas acciones, o en zapatas excéntricas.


Las vigas de atado son elementos lineales de unión de cimentaciones superficiales o profundas, necesarias especialmente para cimentaciones en zonas sísmicas.


En general estos elementos cumplirán los requisitos indicados para vigas en el Artículo 54º.

59.6
Pilotes

La comprobación de un pilote es análoga a la de un soporte, Artículo 55º, en que el terreno impide, al menos parcialmente, el pandeo.


Se considerará, en cualquier caso, una excentricidad mínima definida de acuerdo con las tolerancias.


Para el dimensionamiento de los pilotes hormigonados in situ, sin camisa de chapa, se utilizará un diámetro de cálculo dcal igual a 0,95 veces el diámetro nominal del pilote, dnom cumpliendo con las siguientes condiciones:



[image: image36.wmf]mm

 

20

 

-

 

d

 

 

d

 

0,95

 

=

 

d

 

 

mm

 

50

 

-

 

d

nom

nom

cal

nom

£

£


59.7
Zapatas de hormigón en masa

El canto y el ancho de una zapata de hormigón en masa, apoyada sobre el terreno, vendrán determinados de forma que no se sobrepasen los valores de las resistencias virtuales de cálculo del hormigón a tracción y a esfuerzo cortante.


La sección de referencia S1, que se considerará para el cálculo a flexión, se define como a continuación se indica:


Es plana, perpendicular a la base de la zapata y tiene en cuenta la sección total de la zapata. Es paralela a la cara del soporte o del muro y está situada detrás de dicha cara a una distancia igual a 0,15a, siendo a la dimensión del soporte o del muro medido ortogonal​mente a la sección que se considera. El canto total h de esta sección de referencia se tomará igual al canto total de la sección paralela a la sección S1 situada en la cara del soporte o del muro. En todo lo anterior se supone que el soporte o el muro es un elemento de hormigón; si no fuera así la magnitud 0,15a se sustituirá por:


-
0,25a, cuando se trate de muros de mampostería.


-
La mitad de la distancia entre la cara de la columna y el borde de la placa de acero, cuando se trate de soportes metálicos sobre placas de apoyo de acero.


La sección de referencia que se considerará para el cálculo a cortante, se situará a una distancia igual al canto contada a partir de la cara del soporte, muro, pedestal o a partir del punto medio entre la cara de la columna y el borde de la placa de acero, cuando se trate de soportes metálicos sobre placas de reparto de acero. Esta sección de referencia es plana, perpendi​cular a la base de la zapata y tiene en cuenta la sección total de dicha zapata.


La sección de referencia que se considerará para el cálculo a punzonamiento será perpendicular a la base de la zapata y estará definida de forma que su perímetro sea mínimo y no esté situada más cerca que la mitad del canto total de la zapata, del perímetro del soporte, muro o pedestal.


El momento flector mayorado y el esfuerzo cortante mayorado, en la correspondiente sección de referencia, han de producir unas tensiones de tracción por flexión y unas tensiones tangenciales medias cuyo valor ha de ser inferior a la resistencia virtual de cálculo del hormigón a flexotracción y a esfuerzo cortante.


El cálculo a flexión se hará en la hipótesis de un estado de tensión y deformación plana y en el supuesto de integridad total de la sección, es decir, en un hormigón sin fisurar.


Se comprobará la zapata a esfuerzo cortante y a punzonamiento, en las secciones de referencia antes definidas, estando regida la resistencia a cortante por la condición más restrictiva.


Se tomará como resistencia de cálculo del hormigón a tracción y a esfuerzo cortante el valor fct,d dado en el Artículo 52º.


A efectos de la comprobación a punzonamiento se tomará el valor 2fct,d.

59.8
Dimensiones y armaduras mínimas de zapatas, encepados y losas de cimentación

59.8.1
Cantos y dimensiones mínimos

El canto mínimo en el borde de las zapatas de hormigón en masa no será inferior a 35 cm.


El canto total mínimo en el borde de los elementos de cimenta​ción de hormigón armado no será inferior a 25 cm si se apoyan  sobre el terreno, ni a 40 cm si se trata de encepados sobre pilotes. Además, en este último caso el espesor no será, en ningún punto, inferior al diámetro del pilote.


La distancia existente entre cualquier punto del perímetro del pilote y el contorno exterior de la base del encepado no será inferior a 25 cm.

59.8.2
Disposición de armadura

La armadura longitudinal debe satisfacer lo establecido en el Artículo 42º. La cuantía mínima se refiere a la suma de la armadura de la cara inferior, de la cara superior y de las paredes laterales, en la dirección considerada.


La armadura dispuesta en las caras superior, inferior y laterales no distará más de 30 cm.

59.8.3
Armadura mínima vertical

En las zapatas y encepados flexibles no será preciso disponer armadura transversal, siempre que no sea necesaria por el cálculo y se ejecuten sin discontinuidad en el hormigonado.


Si la zapata o el encepado se comporta esencialmente como una viga ancha y se calcula como elemento lineal, de acuerdo con 59.4.2.1.2.1, la armadura transversal deberá cumplir con lo establecido en el Artículo 44º.


Si la zapata o el encepado se comporta esencialmente actuando en dos direcciones y se calcula a punzonamiento, de acuerdo con 59.4.2.1.2.2, la armadura transversal deberá cumplir con lo establecido en el Artículo 46º.

Artículo 60º
Cargas concentradas sobre macizos
60.1
Generalidades

Una carga concentrada aplicada sobre un macizo constituye una región D.


Por tratarse de una región D, el método general de análisis es el indicado en el Artículo 24º. Las comprobaciones de bielas, tirantes y nudos así como las propiedades de los materiales a considerar serán las indicadas en el Artículo 40º.


El modelo de celosía equivalente, en el caso de carga centrada de la figura 60.1.a, es el indicado en la figura 60.1.b.

[image: image37.png]b

o]

C1




Figura 60.1.a
[image: image38.png]El

Ty 4

4

‘HHHHHHHL
|

014

0/2

COMPRESION
TRACCION




Figura 60.1.b

60.2
Comprobación de nudos y bielas

La fuerza máxima de compresión que puede actuar en Estado Límite Último sobre una superficie restringida, figura 60.1.a, de área Ac1, situada concéntrica y homotéticamente sobre otra área Ac, supuesta plana, puede ser calculada por la fórmula:



[image: image39.wmf]f

A

 

 

N

3cd

c

d

1

£




[image: image40.wmf]f

3,3 

 

 

f

 

A

A

 

=

 

f

cd

cd

1

c

c

3cd

>

/


siempre y cuando el elemento sobre el que actúe la carga no presente huecos internos y que su espesor h sea h(2Ac/u, siendo u el perímetro de Ac.


Si las dos superficies Ac y Ac1 no tienen el mismo centro de gravedad, se sustituirá el contorno de Ac por un contorno interior, homotético de Ac1 y limitando un área Ac' que tenga su centro de gravedad en el punto de aplicación del esfuerzo N, aplicando a las áreas Ac1 y Ac' las fórmulas arriba indicadas.

60.3
Armaduras transversales

Los tirantes Td indicados en la figura 60.1.b se dimensionarán para la tracción de cálculo indicada en las siguientes expresiones.



[image: image41.wmf]f

 

A

 

=

 

a

a

 

-

 

a

 

N

 

0,25

 

=

 

T

yd

s

d

ad

÷

ø

ö

ç

è

æ

1

 en sentido paralelo a a, y



[image: image42.wmf]f

 

A

 

=

 

b

b

 

-

 

b

 

N

 

0,25

 

=

 

T

yd

s

1

d

bd

÷

ø

ö

ç

è

æ

 en sentido paralelo a b, con fyd 
[image: image43.wmf]>

/

 400 N/mm2 (40.2)

60.4
Criterios de disposición de armadura

Las armaduras correspondientes deberán disponerse en una distancia comprendida entre 0,1a y a y 0,1b y b, respectivamen​te. Estas distancias se medirán perpendicularmente a la superfi​cie Ac.


Será preferible el empleo de cercos que mejoren el confinamiento del hormigón.

Artículo 61º
Zonas de anclaje

El anclaje de las armaduras activas constituye una región D en la que la distribución de deformaciones es no lineal a nivel sección. Es, por tanto, de aplicación para su estudio el método general de los Artículos 24º y 40º o el resultado de estudios experimentales.


Si se trata de piezas, tales como vigas, en cuyos extre​​mos pueden combinar​se los esfuerzos debidos a los anclajes y los producidos por las reacciones de apoyo y esfuerzo cortante, es necesario considerar dicha combinación teniendo en cuenta además que, en el caso de armaduras pretesas, el pretensado produce el efecto total solamente a partir de la longitud de transmisión.

Artículo 62º
Vigas de gran canto

62.1
Generalidades

Se consideran como vigas de gran canto las vigas rectas general​mente de sección constante y cuya relación entre la luz, l, y el canto total h, es inferior a 2, en vigas simplemente apoyadas, ó a 2,5 en vigas continuas.


En las vigas de gran canto, se considerará como luz de un vano:


-
La distancia entre ejes de apoyos, si esta distancia no sobrepasa en más de un 15 por ciento a la distancia libre entre paramentos de apoyos.


-
1,15 veces la luz libre en caso contrario.


En este tipo de elementos no son de aplicación las hipótesis de Bernouilli-Navier, debiendo utilizarse para su proyecto el método indicado por los Artículos 24º y 40º.

62.2
Anchura mínima

La anchura mínima está limitada por el valor máximo de la compresión de los nudos y bielas según los criterios expresados en el Artículo 40º. El posible pandeo fuera de su plano de los campos de compresiones deberá analizarse, cuando sea necesario, según el Artículo 43º.

62.3
Vigas de gran canto simplemente apoyadas
62.3.1
Dimensionamiento de la armadura

En el caso de carga uniformemente distribuida aplicada en la cara superior, el modelo es el indicado en la figura 62.3.1.a y la armadura principal se calculará tomando como posición del brazo mecánico z=0,6l, y para una fuerza de tracción igual a:



[image: image44.wmf]f

 

A

 

=

 

R

 

0,4

 

=

 

l

 

p

 

0,2

 

=

 

T

yd

s

d

d

d


con fyd
[image: image45.wmf]>

/

400 N/mm2 (40.2).

[image: image46.png]b

> O,12TI‘

Pq

NUDO

Ry

b) ARMADURA

a} MODELO

COMPRESION

TRACCION




Figura 62.3.1.a

La comprobación del nudo de apoyo se realizará de acuerdo con el modelo de la figura 62.3.1.b.

[image: image47.png]0,12 |





Figura 62.3.1.b


Además de la armadura principal correspondiente a Td, se dispondrá una armadura mínima de 0,1% de cuantía en cada dirección y cada cara del elemento.


Se prestará especial atención al anclaje de la armadura principal (ver figura 62.3.1.c), que deberá tener una longitud de anclaje desde el eje del apoyo hacia el extremo de la pieza.


Si fuese necesario, se dispondrá una armadura adicional en apoyos según el Artículo 60º.

[image: image48.png]EJE DE APOYO

DETALLE DE ANCLAJE DE LAS BARRAS
DE LA ARMADURA PRINCIPAL




Figura 62.3.1.c

62.3.2
Comprobación de nudos y bielas

Para realizar la comprobación de nudos y bielas, basta con comprobar que la tensión en el hormigón en el nudo de apoyo sea:



[image: image49.wmf]f

 

 

ab

R

2cd

d

£


donde:

a, b
Dimensiones del apoyo.

f2cd
Resistencia a compresión del hormigón.



[image: image50.wmf]f

 

0,70

 

=

 

f

cd

2cd


62.4
Vigas de gran canto continuas

En el caso de carga uniformemente distribuida aplicada en la cara superior, el modelo es el indicado en las figuras 62.4.a y b.

[image: image51.png]RS

T2¢=0.2 Py | 041 021, 041 ,
HUHH\H”HHHH}H
L S S —
I
—o
“HHlHHHHHHHH% __
T T l_>io ?A%o,mu i3

b) ARMADURA

SECCION ¢-a




Figura 62.4.a

[image: image52.png]T,q 0,20 py- |

0,4 | |

10,2 1}

Weby bbb

L, 0,4 1

T,g 0,20 py- |

/
S

1”2 wanavaav] |

1 I 90





Figura 62.4.b
62.4.1
Dimensionamiento de la armadura


Según los modelos anteriores, la armadura en la zona de apoyos intermedios se proyectará para una fuerza de tracción:



[image: image53.wmf]f

 

A

 

=

 

l

 

p

 

0,20

 

=

 

T

yd

s

d

2d


con fyd
[image: image54.wmf]>

/

400 N/mm2 (40.2).


La armadura inferior de vanos extremos se proyectará para una fuerza igual a:



[image: image55.wmf]f

 

A

 

=

 

l

 

p

 

0,16

 

=

 

T

yd

s

d

1d


con fyd
[image: image56.wmf]>

/

400 N/mm2 (40.2).


La armadura inferior de vanos intermedios se proyectará para una fuerza igual a:



[image: image57.wmf]f

 

A

 

=

 

l

 

p

 

0,09

 

=

 

T

yd

s

d

1d


con fyd
[image: image58.wmf]>

/

400 N/mm2 (40.2).


Además de la armadura principal indicada en el párrafo anterior, se dispondrá una armadura mínima de 0,1% de cuantía en cada dirección y cada cara del elemento.


En los apoyos extremos se prestará especial cuidado al anclaje de la armadura (ver figura 62.3.1.c), que deberá tener una longitud de anclaje desde el eje de apoyo hacia el extremo de la pieza.


Si fuese necesario se dispondrá una armadura adicional en apoyo según el Artículo 60º.

62.4.2
Comprobación de nudos y bielas

La comprobación de nudos y bielas se satisface si se comprueba la compresión localizada en apoyos.



[image: image59.wmf]f

 

 

b

 

a

R

2cd

e

e

ed

£




[image: image60.wmf]f

 

 

b

 

a

R

2cd

i

i

id

£


donde:

Red

Reacción de cálculo en apoyo extremo.

Rid

Reacción de cálculo en apoyo interior.

ae , be

Dimensiones del apoyo extremo (figura 62.3.1.b).

ai , bi

Dimensiones del apoyo interior (figura 62.4.2).

f2cd

Resistencia a compresión del hormigón.



[image: image61.wmf]f

 

0,70

 

=

 

f

cd

2cd


[image: image62.png]\0 Q/ ’
A e
MR N Vi AT
CNO@ \\ // Q/G‘,o%\b
o N 4
\ N ’ Q/
\ V4 ’
N\ 7/ P4
\\ Y ,l
Tig N | 4 T
< $ > 1d
N, | L
% )
trittttd





Figura 62.4.2

Artículo 63º
Ménsulas cortas
63.1
Definición

Se definen como ménsulas cortas aquellas ménsulas cuya distan​cia a, entre la línea de acción de la carga vertical principal y la sección adyacente al soporte, es menor o igual que el canto útil d, en dicha sección (figura 63.1). 


El canto útil d1 medido en el borde exterior del área donde se aplica la carga, será igual o mayor que 0,5d.

[image: image63.png]CENTRO DE GRAVEDAD OE LA

ARMADURA PRINCIPAL Ag





Figura 63.1

63.2
Comprobación del elemento y dimensionamiento de las armaduras

Por tratarse de una región D, el método general de análisis será el indicado en el Artículo 24º.


Las comprobaciones de bielas, tirantes y nudos y las propiedades de los materiales a considerar serán las indicadas en el Artículo 40º.

63.2.1
Comprobación de nudos y bielas y diseño de la armadura


El modelo de celosía equivalente podrá ser el indicado en la figura 63.2.


El ángulo θ de inclinación de las compresiones oblicuas (bielas) puede tener los siguientes valores:


cotg θ = 1,4
si se hormigona la ménsula monolíticamente con el pilar


cotg θ = 1,0
si se hormigona la ménsula sobre el hormigón del pilar endurecido


cotg θ = 0,6
para el caso anterior, pero con rugosidad débil de la superficie del hormigón endurecido.


El canto útil d de la ménsula (figuras 63.1 y 63.2) cumplirá la condición siguiente:



[image: image64.wmf]q

 

cotg

 

0,85

a

 

 

d

³


63.2.1.1
Dimensionamiento de la armadura


La armadura principal As (figura 63.2.1.1) se dimensionará para una tracción de cálculo:



[image: image65.wmf]f

 

A

 

=

 

F

 

+

 

tg

 

F

 

=

 

T

yd

s

hd

vd

1d

q


con fyd ( 400 N/mm2 (40.2).


Se dispondrán cercos horizontales (Ase) uniformemente distribuidos para absorber una tracción total.



[image: image66.wmf]f

 

A

 

=

 

F

 

0,20

 

=

 

T

yd

se

vd

2d


con fyd ( 400 N/mm2 (40.2).


[image: image67.png]Ase




Figura 63.2.1.1

63.2.1.2
Comprobación de nudos y bielas


Cumpliendo las condiciones geométricas de 63.2.1 basta con comprobar la compresión localizada en el apoyo (nudo 1, figura 63.2).



[image: image68.wmf]f

 

 

c

 

b

F

1cd

vd

£


donde:

b, c
Dimensiones en planta del apoyo.

f1cd
Resistencia a compresión del hormigón.



[image: image69.wmf]f

 

0,70

 

=

 

f

cd

1cd


63.2.1.3
Anclaje de las armaduras


Tanto la armadura principal como las armaduras secundarias deberán estar convenientemente ancladas en el extremo de la ménsula.

63.3
Cargas colgadas

Si una ménsula corta está sometida a una carga colgada por medio de una viga, (figura 63.3.a) deberán estudiarse distintos sistemas de biela-tirante según los Artículos 24º y 40º.


En cualquier caso, deberá disponerse una armadura horizontal próxima a la cara superior de la ménsula.

[image: image70.png]



Figura 63.3.a
Artículo 64º
Elementos con empuje al vacío

En aquellos elementos en los que se produce un cambio en la dirección de las fuerzas debido a la geometría del elemento, pueden aparecer tracciones transversales que es necesario absorber con armadura para evitar la rotura del recubrimiento (ver figura 64).


El diseño de la armadura de atado puede realizarse, en términos generales, a partir de las indicaciones de los Artículos 24º y 40º.

[image: image71.png]Fe/r

/ \
fe F
SECCION A-A
7
7/ N\ /‘\
Ve AN /7 AN
Ve \ 7 AN

2, /7 17 \%//%//




Figura 64






� INCRUSTAR Word.Picture.8  ���











� INCRUSTAR Word.Picture.8  ���











XII-19

[image: image75.png]173

L/3

L/3

Zp




[image: image76.png]


_1013838969

_1013838978

_1056279799

_1056356888.unknown

_1056357055

_1056357215.unknown

_1056357359.unknown

_1056357382.unknown

_1056357330.unknown

_1056357143.unknown

_1056356971.unknown

_1056352136.unknown

_1056355978.doc
[image: image1.png]b

> O,12TI‘

Pq

NUDO

Ry

b) ARMADURA

a} MODELO

COMPRESION

TRACCION







_1056356441.doc
[image: image1.png]Ase







_1056353474.doc
[image: image1.png]v+0,25a

1
1 1 \

¥

—

0.85d







_1056350624.unknown

_1056279039.unknown

_1056279063.unknown

_1056279479.doc
[image: image1.png]X ¥

—








_1048328902

_1048329186

_1055675335.doc
[image: image1.png]






_1013838979

_1013838973

_1013838975

_1013838976

_1013838974

_1013838971

_1013838972

_1013838970

_1013838957

_1013838961

_1013838967

_1013838968

_1013838965

_1013838959

_1013838960

_1013838958

_1013838952

_1013838955

_1013838956

_1013838953

_1013838950

_1013838951

_1013838948

_1013838949

_1013838947

_1013838946

