	
	Sistemas de Certificación de la Conformidad para la Directiva de la Construcción (89/106/CEE)

[image: image1.jpg]



Sistema

Tareas del Fabricante

Tareas del Organismo notificado

Documentos del marcado CE

4

· Ensayo inicial de tipo de producto 

· Control de producción en fábrica

N/A

· Declaración de conformidad del fabricante

3

· Control de producción en fábrica

· Ensayo inicial de tipo de producto

· Declaración de conformidad del fabricante

2

· Ensayo inicial de tipo de producto 

· Control de producción en fábrica

Certificación de control de producción en fábrica en base a una inspección inicial

· Declaración de conformidad del fabricante acompañada del 

· Certificado del control de producción en fábrica

2+

· Ensayo inicial de tipo de producto 

· Control de producción en fábrica 

· Ensayo de muestras tomadas en la fábrica de acuerdo con un plan determinado de ensayos

Certificación de control de producción en fábrica en base a: 

· Inspección inicial 

· Vigilancia, evaluación y autorización permanente del control de producción en fábrica (inspecciones periódicas)

· Declaración de conformidad del fabricante acompañada del 

· Certificado del control de producción en fábrica

1

· Control de producción en fábrica 

· Ensayos complementarios de muestras tomadas en la fábrica por el fabricante de acuerdo con un plan de ensayo determinado

Certificación de conformidad del producto en base a las tareas del organismo notificado y a las tareas del fabricante. 

Tareas del organismo notificado: 

· Ensayo inicial de tipo de producto 

· Inspección inicial de la fábrica y del control de producción en fábrica 

· Vigilancia, evaluación y autorización permanente del control de producción en fábrica (inspecciones periódicas)

· Declaración de conformidad del fabricante acompañada del 

· Certificado de conformidad del producto

1+

· Control de producción en fábrica 

· Ensayos complementarios de muestras tomadas en la fábrica por el fabricante de acuerdo con un plan de ensayo determinado

Certificación de conformidad del producto en base a las tareas del organismo notificado y a las tareas asignadas al fabricante. 

Tareas del organismo notificado: 

· Ensayo inicial de tipo de producto 

· Inspección inicial de la fábrica y del control de producción en fábrica 

· Vigilancia, evaluación y autorización permanente del control de producción en fábrica (inspecciones periódicas) 

· Ensayo por sondeo de muestras tomadas en la fábrica, en el mercado o en obra

· Declaración de conformidad del fabricante acompañada del 

· Certificado de conformidad del producto






