



[image: image1.png]Libro

de la

Vivienda

tu casa
esta en
nuestros
WEN







	     A.-  DOCUMENTACION  BASICA 

	
	A.1 - INDICE  DE  CONTENIDOS  DEL  “LIBRO DE LA VIVIENDA”

A.2 - DATOS  IDENTIFICATIVOS  DE LA VIVIENDA

A.3 - ACTA  DE  RECEPCION  DEL  “LIBRO DE LA VIVIENDA”

A.4 - COPIA  DEL/LAS  ACTA / S  DE  RECEPCION  DE  LA  OBRA

A.5 - COPIA  DE  POLIZAS  DE  SEGUROS  OBLIGATORIOS (()
A.6 - COPIA  DE  OTRAS  POLIZAS  DE  SEGUROS

A.7 - DATOS  JURIDICO-ADMINISTRATIVOS

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	     B.-  DOCUMENTACION  RELATIVA  A  LA  CONSTRUCCION

	
	B.1 - PROYECTO  FINAL  DEL  EDIFICIO

B.2 - COPIA  DE  LA  LICENCIA  MUNICIPAL DE OBRAS

B.3 - COPIA  DEL  CERTIFICADO  FINAL  DE  OBRA
B.4 – HABITABILIDAD DE LA VIVIENDA

B.5 - RELACION  IDENTIFICATIVA  DE  LOS  AGENTES  INTERVINIENTES

B.6 - GARANTIAS  DE  FABRICANTES  Y  SUMINISTRADORES

B.7 - CERTIFICADOS  DE  LAS  INSTALACIONES

B.8 - CALIFICACION  ENERGETICA  DE LA VIVIENDA

B.9 - OTROS


	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	     C.-  DOCUMENTACION  RELATIVA  AL  USO,  MANTENIMIENTO  Y  CONSERVACION

	
	C.1 - INSTRUCCIONES  GENERALES  DE  USO  Y  MATENIMIENTO

	
	C.2 - INSTRUCCIONES  PARTICULARES  DE  USO  Y  MANTENIMIENTO  DE LA VIVIENDA

	
	C.3 - MANTENIMIENTO  E  INSPECCION  DE  LAS  INSTALACIONES

C.4 - REGISTRO  DE  INCIDENCIAS  Y  REFORMAS

	
	


	     ANEXOS

	
	I – PLANOS DE INSTALACIONES DE LA VIVIENDA
N – NORMATIVA

V – INSTRUCCIONES  PARA  CONFECCIONAR  LA  DOCUMENTACION  DE  LAS  VIVIENDAS

	
	

	
	

	     OBSERVACIONES:

	

	       NOTAS: Los documentos señalados en la columna izquierda se incluyen en el “Libro de la Vivienda” en el momento de

       su entrega  a la Propiedad por parte del Promotor.

       Los apartados difuminados en gris están deshabilitados porque corresponden al “Libro del Edificio” y deben ser cumplimentados

       en su propia sección. 

       (() Se especificará qué pólizas se incluyen en el momento de la entrega del Libro



	NOMBRE O DESCRIPCION DEL EDIFICIO

	     

	NOMBRE O DESCRIPCION DE LA VIVIENDA

	Vivienda tipo:      
	Planta:      

	EMPLAZAMIENTO

	Vía o plaza pública:      
	Nº:      

	Barrio o urbanización:      

	Población:      
	D.P:      

	Municipio:      
	 Provincia:      

	Comunidad Autónoma:      
	 Referencia catastral:      

	EL  PROMOTOR

	Nombre o razón social:      
	CIF / NIF:      

	Domicilio:      

	Población:      
	D.P.      

	Municipio:      
	Provincia:      

	FECHAS DE CONSTRUCCION

	Fecha del inicio de la obra:      

	Fecha del final de la obra:      

	FOTOGRAFIA  REPRESENTATIVA  DEL EDIFICIO

	     

	OBSERVACIONES:

	     



          En la fecha de hoy se hace entrega del “Libro de la Vivienda” correspondiente a:

	DATOS DE LA VIVIENDA

	Nombre o descripción del Edificio:      

	Vía o plaza pública:      
	 Nº:      

	Barrio o urbanización:      

	Vivienda tipo:      
	Planta:      

	Población:      
	D.P.      

	Municipio:      
	Provincia:      


Libro cuya elaboración ha sido encargada por: 

	EL  PROMOTOR

	Nombre o razón social:      
	CIF / NIF:      

	Domicilio:      

	Población:      
	D.P:      

	Municipio:      
	Provincia:      


          Y que es recibido por:
	EL  RECEPTOR  DEL  “LIBRO  DE LA VIVIENDA”

	Nombre o razón social:      
	NIF / CIF:      

	Domicilio:      

	Población:      
	D.P:      

	Municipio:      
	Provincia:      

	OBSERVACIONES:

	      

	El Libro contiene la documentación señalada en el apartado A.1.

	En      
	a      
	de      
	de      

	El Promotor
	El receptor

	

	   Fdo. : :     
	Fdo. :      

	   En calidad de:     
	En calidad de:      



	 NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA VIVIENDA

	Vivienda tipo:      
	Planta:      

	DATOS NOTARIALES
	

	 Notario:       
	Nº de Protocolo:      

	 Fecha de la Escritura:      
	Nº de Archivo:      

	 Nº Finca:      
	Tomo:      
	Libro:      
	Hoja:      


	 REGIMEN  DE  PROPIEDAD

	

	 FORMCHECKBOX 

	Vertical
	 FORMCHECKBOX 

	Horizontal
	 FORMCHECKBOX 

	Multipropiedad


	 ESCRITURA  DE  DIVISION  HORIZONTAL  DE  LA  PROPIEDAD

	 Notario:      
	Nº de Protocolo:      

	 Fecha de la Escritura:      
	Archivo Nº:      



	 PROMOTOR

	Nombre o razón social: 

	C.I.F. / N.I.F: 

	Domicilio: 

	Población: 
	D.P.: 
	Provincia: 


	PROYECTISTA/S

	Nombre/s del/os autor/es del Proyecto
	Titulación
	Nº de colegiación

	
	
	


	PROYECTOS PARCIALES REDACTADOS POR TECNICOS DISTINTOS

	Descripción del proyecto
	Nombre del autor
	Titulación
	Nº de colegiación

	
	
	
	


	CONSTRUCTOR

	Nombre o razón social:


	N.I.F: 


	Domicilio: 

	Población: 
	D.P.: 
	Provincia: 


	EMPRESAS SUBCONTRATISTAS E INDUSTRIALES INSTALADORES

	Instalación o sistema
	Empresa / Profesional
	C.I.F. / N.I.F.

	
	
	


	DIRECTOR/ES  DE  OBRA

	Nombre
	Titulación
	Nº de colegiación

	
	
	


	DIRECTOR/ES  DE  LA  EJECUCION  DE  LA  OBRA

	Nombre
	Titulación
	Nº de colegiación

	
	
	


	ENTIDADES  Y  LABORATORIOS  DE  CONTROL  DE  CALIDAD

	Tipo de control
	 Empresa:
	C.I.F.
	 Domicilio
	Población

	
	
	
	
	


	SUMINISTRADORES  DE  PRODUCTOS

	Producto

	 Empresa
	C.I.F.

	 Domicilio
	 Población

	
	
	
	
	




	Las instalaciones térmicas están destinadas a atender la demanda de acústicas, y una dotación de agua caliente sanitaria que sean aceptables para el ser bienestar térmico e higiene (obtención de un ambiente interior, térmico, de calidad de aire y de condiciones humano durante el desarrollo de sus actividades) a través de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria (ACS)

	OBJETO
	
	Calefacción Individual
	
	ACS Individual
	
	Climatización Individual

	
	
	Calefacción Central
	
	ACS Central
	
	Climatización Central

	POTENCIA (KW)



	
	
	
	
	

	FUENTES DE ENERGIA
	
	Carbón o Biomasa
	
	Carbón o Biomasa
	
	Carbón o Biomasa

	
	
	Gas
	
	Gas
	
	Gas

	
	
	Gasóleo
	
	Gasóleo
	
	Gasóleo

	
	
	Electricidad
	
	Electricidad
	
	Electricidad

	
	
	Solar Térmica
	
	Solar Térmica
	
	Solar Térmica

	EMPRESA INSTALADORA


	Nombre:
	
	Carné:
	

	Domicilio:
	

	CP:
	
	Población:

Provincia:
	
	Provincia:
	

	Tel:
	
	Tel:

Fax:
	
	  Fax:
	

	ORGANISMO TERRITORIAL COMPETENTE


	Principado de Asturias.

	Consejería de Industria. Plaza de España. 33007 Oviedo. Tel: 985105500.

	Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo. C/ Santa Susana, 20-2º. 33007 Oviedo. Tel: 985108300.

	DOCUMENTACION ENTREGADA AL TITULAR DE CADA INSTALACION



	
	Memoria descriptiva e información gráfica con indicación del recorrido de las canalizaciones de la instalación realmente ejecutada (no exigible en instalaciones de calefacción con P(5kW ni en ACS con calentadores instantáneos, acumuladores o termos eléctricos de P(70kW).

	
	Esta información forma parte de la Documentación de la Obra Ejecutada).

	
	Manuales con instrucciones de manejo, funcionamiento y mantenimiento incluyendo, según el caso, la documentación y accesorios indicados en las ITE 04.9 Calderas, 04.10 Quemadores e ITE 04.11 Equipos de producción de frío.

	
	Certificado de la instalación diligenciado (excepto calefacción con P(5kW y ACS con calentadores instantáneos, acumuladores o termos eléctricos de P(70kW).

	
	Certificados de garantía de los equipos (generadores, bombas, depósitos, etc.).

	
	En instalaciones con torres de refrigeración o dispositivos similares de edificios de uso colectivo, además:

	
	Certificado de limpieza y desinfección, previo a la puesta en marcha, según el Anexo 4 del RD  909/2001 sobre prevención y control de la legionelosis.

	
	Plan de revisión, programa de tratamiento del agua, limpieza y desinfección y ficha técnica de los productos utilizados s/ art. 7 del D. 90/2002 del P.A.

	
	Certificado de garantía de la instalación superior a 1 año (en su caso).

	OBSERVACIONES






	OPERACIONES OBLIGATORIAS

	· Realizar el mantenimiento según las instrucciones del fabricante.

	· En instalaciones de ACS de edificios de uso colectivo, y en las que posean conductos de aire    acondicionado, realizar las operaciones de mantenimiento preventivo de la legionelosis s/ RD 909/2001.

	· Contratar el mantenimiento s/ ITE 08.1.3 con una empresa mantenedora o con mantenedores debidamente autorizados por la Comunidad Autónoma.

	· Custodiar durante tres años el registro de las operaciones de mantenimiento s/ ITE 08.1.4, facilitado por el mantenedor.

	· En instalaciones con P(KW) > 5.000, designar un director técnico de mantenimiento, al menos con titulación de grado medio competente.

	· En instalaciones de ACS de edificios de uso colectivo y en las que posean conductos de aire acondicionado, realizar las operaciones de mantenimiento preventivo de la legionelosis s/ RD 909/2001.

	OPERACIONES OBLIGATORIAS DE PREVENCION DE LA LEGIONELOSIS S/ RD 909/2001 Y D. 90/2002 DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS


	En instalaciones con conductos de aire acondicionado en edificios de uso colectivo:

	· Realizar o contratar con un servicio de mantenimiento externo, los programas de mantenimiento periódico establecidos en el art. 7 del RD 909/2001.

	· Disponer de un registro de mantenimiento en el que se realicen las anotaciones indicadas en el art. 5 del RD 909/2001, que deberá estar siempre a disposición de las autoridades sanitarias responsables de la inspección de las instalaciones. La gestión de éste registro podrá ser realizada por la empresa encargada del mantenimiento y desinfección.

	En instalaciones de ACS en edificios de uso colectivo:

	· Según lo indicado en INSTALACION DE SUMINISTRO DE AGUA.

	En torres de refrigeración, condensadores evaporativos y dispositivos similares:

	· Cumplimentar la ficha recogida en el anexo 1 del D. 90/2002 y remitirla a la Agencia Regional de Sanidad Ambiental y Consumo, en el plazo máximo de un mes desde la puesta en funcionamiento de la instalación.

	· Realizar o contratar con un servicio de mantenimiento, los programas de mantenimiento periódico indicados en el art. 7 y Anexo 4A del RD 909/2001, con una empresa de mantenimiento o mantenedor autorizado y los tratamientos de limpieza y desinfección indicados en el Anexo 4B del RD 909/2001, al menos, dos veces al año, tras una parada superior a un mes o tras una reparación o modificación estructural (el servicio de mantenimiento ha de estar inscrito en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas o subcontratar su realización con una empresa que lo esté).

	· Disponer de un registro de mantenimiento en el que figure:

	- La fecha de realización de las tareas de revisión, limpieza y desinfección general, protocolo seguido, productos utilizados, dosis y tiempo de actuación y certificados de limpieza y desinfección según el modelo del Anexo II del D. 90/2002.

	- Fecha de realización y especificación de cualquier otra operación de mantenimiento (limpiezas parciales, reparaciones, verificaciones, engrases) así como incidencias ocurridas en la instalación y las medidas adoptadas.

	- Fecha y resultados analíticos de los diferentes análisis del agua realizados.

	- Firma del responsable técnico de las tareas y del responsable de la instalación.

	· Permitir el acceso a las instalaciones poniendo a su disposición toda la documentación e información requerida, a los inspectores sanitarios de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios y a los de la administración municipal con competencias en la materia.

	OTRAS OPERACIONES


	

	OBSERVACIONES


	



	Instalación de suministro interior de agua fría y caliente destinada para el consumo humano, desde el punto de toma en la acometida hasta los puntos de consumo.

	OBJETO
	
	Suministro de agua fría de:
	
	Suministro de agua caliente de:
	

	
	
	Red exterior
	
	
	Producción instantánea

	
	
	Pozo artesiano
	
	
	Producción diferida con acumulación

	
	
	Otros
	
	
	Otros

	SISTEMA DE PRESION
	

	
	
	Red con presión suficiente

	
	
	Presión por gravedad desde depósito elevado

	
	
	Grupo de presión alimentado desde 1 depósito

	
	
	Grupo de presión alimentado desde dos depósitos en paralelo

	


	
	Otros

	EMPRESA INSTALADORA
	

	Nombre:
	
	Carné:
	

	Domicilio:
	

	CP:
	
	Población:
	
	Provincia:
	

	Tel:
	
	Tel:
	
	Fax:
	

	ORGANISMO TERRITORIAL COMPETENTE
	

	Principado de Asturias.

Consejería de Industria. Plaza de España. 33007 Oviedo. Tel: 985105500.
  

Agencia Regional de Sanidad Ambiental y Consumo. C/ Santa Susana, 20-2º.         33007 Oviedo. Tel: 985108300.

	DOCUMENTACION ENTREGADA AL TITULAR DE CADA INSTALACION
	

	
	
	Memoria descriptiva y planos de la instalación realmente ejecutada.

	
	
	(Esta información forma parte de la Documentación de la Obra Ejecutada).

	
	
	Certificados de garantía de los equipos (bombas, depósitos, etc.).

	
	
	En instalaciones de edificios de uso colectivo, certificado de limpieza y desinfección, previo a la puesta en marcha, según el Anexo 3 del RD 909/2001 sobre prevención y control de la legionelosis.

	
	
	Certificado de garantía de la instalación superior a 1 año (en su caso).

	OBSERVACIONES
	

	



	OPERACIONES OBLIGATORIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DE LA LEGIONELOSIS S/ RD 909/2001


	En todas las instalaciones de edificios de uso colectivo:
· Realizar o contratar con un servicio de mantenimiento externo, los programas de mantenimiento periódico establecidos en el artículo 7 y Anexo 3A del RD 909/2001, con una empresa de mantenimiento o mantenedor autorizado y los tratamientos de limpieza y desinfección establecidos en el Anexo 3B del RD 909/2001, al menos una vez al año, tras una parada superior a un mes, y después de una reparación o modificación estructural (para estos tratamientos, el servicio de mantenimiento ha de estar inscrito en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas o subcontratar su realización con una empresa que lo esté).

	· Disponer de un registro de mantenimiento en el que se realicen las anotaciones indicadas en el artículo 5 del RD 909/2001, que deberá estar siempre a disposición de las autoridades sanitarias responsables de la inspección de las instalaciones. La gestión de éste registro podrá ser realizada por la empresa encargada del mantenimiento y desinfección.

	OTRAS OPERACIONES


	En instalaciones de ACS de edificios de uso individual:

	· En los termos eléctricos, es recomendable mantener siempre una temperatura mínima de 60ºC y no apagarlos por la noche.

	· Es recomendable limpiar las cebolletas de las duchas, al menos una vez al año,  sumergiéndolas en agua con lejía (10 gotas en un litro) durante treinta minutos.

	OBSERVACIONES


	



	La instalación eléctrica de Baja Tensión, es el conjunto de aparatos y circuitos asociados situados entre el final de la acometida hasta cada punto de utilización eléctrica, cuyas tensiones nominales sean iguales o inferiores a 1.000V para corriente alterna y 1.500V para corriente continua.

	OBJETO
	
	instalación de viviendas
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	SUMINISTRO
	

	
	Normal:
	
	
	desde red
	
	
	con medios de producción propios

	
	Complementario:
	
	
	desde red
	
	
	con medios de producción propios

	POTENCIA (kW)

	
	

	



	EMPRESA INSTALADORA


	Nombre:
	
	CEIBT:
	

	Domicilio
	

	CP:
	
	Población:
	
	Provincia:
	

	Tel:
	
	Tel:
	
	Fax   
	

	ORGANISMO TERRITORIAL COMPETENTE


	Principado de Asturias.

	Consejería de Industria. Plaza de España. 33007 Oviedo. Tel: 985105500.

	DOCUMENTACION ENTREGADA AL TITULAR DE LA INSTALACION


	
	Proyecto de la instalación (específico redactado por otro técnico, o formando parte del proyecto de ejecución) o Memoria   Técnica de Diseño (redactada por el instalador), según el caso.

(Esta información forma parte de la Documentación de la Obra Ejecutada).

	
	

	
	

	
	Instrucciones de uso y mantenimiento

	
	Certificado de Dirección de Obra firmado por técnico competente, en su caso.

	
	(Esta información forma parte de la Documentación de la Obra Ejecutada).

	
	Certificado de la instalación, diligenciado por el Organo competente de la C.A.

	
	(Esta información forma parte de la Documentación de la Obra Ejecutada).


	
	Certificado de Inspección Inicial del Organismo de Control (si procede)

	
	Otros

	OBSERVACIONES


	



	OPERACIONES OBLIGATORIAS S/ ITC-BT-05


	Contratar con un Organismo de Control Autorizado la inspección periódica cada 10 años, de:

	· Instalaciones comunes de edificios de viviendas de potencia total instalada superior a 100 kW.

	

	· 

	· 

	· 

	

	· 

	· 

	· 

	· 

	· 

	

	

	

	OTRAS OPERACIONES


	

	OBSERVACIONES


	



	Instalación de protección contra incendios mediante aparatos portátiles de transporte y utilización manual que contienen un agente extintor que puede ser proyectado y dirigido sobre un fuego por la acción de una presión interna.

	

	OBJETO
	
	

	
	
	Protección del garaje 

	
	
	Protección de los locales que se indican:


	


	
	Otros

	

	TIPO
	
	21A – 113B (polvo de 9 kg)

	
	
	8A – 55B (polvo de 4 kg)

	
	
	8A – 34B (agua de 9 kg)

	
	
	34B (5 kg CO2)

	



	EMPRESA INSTALADORA


	Nombre:
	
	Carné:
	

	Domicilio:
	

	CP:
	
	Población:
	
	Provincia:
	

	Tel:
	
	Tel:
	
	Fax:
	

	

	ORGANISMO TERRITORIAL COMPETENTE



	Principado de Asturias. Consejería de Industria.

	Plaza de España. 33007 Oviedo. Tel: 985105500.

	

	DOCUMENTACION ENTREGADA AL TITULAR DE LA INSTALACION



	
	
	Proyecto de la instalación (específico, redactado por otro técnico, o formando parte del proyecto de ejecución).

(Esta información forma parte de la Documentación de la Obra Ejecutada).

	
	
	

	
	
	Documentación técnica e instrucciones de mantenimiento.

	
	
	Certificado de la instalación firmado por técnico competente de la empresa instaladora y diligenciado por el 

Servicio competente de la administración



	
	
	

	
	
	Certificado de garantía de la instalación superior a 1 año (en su caso).

	
	
	Otros

	

	OBSERVACIONES


	



	OPERACIONES OBLIGATORIAS S/ EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS (RIPCI)


	En todas las instalaciones:

	· Realizar, mediante personal propio o contratando con una empresa de mantenimiento, las operaciones de mantenimiento especificadas en las tablas I y II del apéndice 2 del RIPCI que consisten en:

	· Cada tres meses:

	Comprobación de la accesibilidad, buen estado aparente de conservación, seguros, precintos, inscripciones, manguera, etc. Comprobación del estado de carga (peso y presión) del extintor y del botellín de gas impulsor (si existe) estado de las partes mecánicas (boquilla, válvulas, manguera, etc.).

	· Cada año:

	Verificación del estado de carga (peso, presión) y en el caso de extintores de polvo con botellín de impulsión, estado del agente extintor.

	Comprobación de la presión de impulsión del agente extintor.

	Estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas.

	· Cada cinco años:

	A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se retimbrará el extintor de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del Reglamento aparatos a presión sobre extintores de incendio (Boletín Oficial del Estado, número 149, de 23 de junio de 1982).

	· Conservar las actas de las revisiones de conservación firmadas por el técnico que las realizó, al menos durante cinco años, a disposición de los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma.

	· Tener constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, indicando, como mínimo: las operaciones efectuadas, el resultado de las verificaciones y pruebas y la sustitución de elementos defectuosos que se hayan realizado. Las anotaciones deberán llevarse al día y estarán a disposición de los servicios de inspección de la Comunidad Autónoma correspondiente.

	

	OTRAS OPERACIONES


	

	OBSERVACIONES


	



	

	

	OBJETO
	
	Bañera de hidromasaje
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	EMPRESA INSTALADORA


	Nombre:
	
	Carné:
	

	Domicilio:
	

	CP:
	
	Población:
	
	Provincia:
	

	Tel:
	
	Tel:
	
	Fax:
	

	

	ORGANISMO TERRITORIAL COMPETENTE


	Consejería de Salud y Servicios Sanitarios. Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo.

	C/ Santa Susana, 20. 33007 OVIEDO. Tel: 985 108300.

	

	OBSERVACIONES


	



	OPERACIONES OBLIGATORIAS S/ EL RD 909/2001


	En todas las instalaciones

	· Realizar o contratar con un servicio de mantenimiento, los programas de mantenimiento periódico establecidos en el artículo 7 del RD 909/2001, para cada tipo de instalación (más adelante se indican las condiciones particulares de cada instalación).

	· Disponer de un registro de mantenimiento en el que se realicen las anotaciones indicadas en el artículo 5 del RD 909/2001, que deberá estar siempre a disposición de las autoridades sanitarias responsables de la inspección de las instalaciones. La gestión de éste registro podrá ser realizada por la empresa encargada del mantenimiento y desinfección.

	

	Bañeras de hidromasaje 

	Además de las operaciones comunes a todas las instalaciones, completar el mantenimiento con:

	· Las revisiones indicadas en el Anexo 5A del RD 909/2001.

	· Las operaciones de limpieza y desinfección indicadas el Anexo 5B del RD 909/2001 (para estos tratamientos el servicio de mantenimiento ha de estar inscrito en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas o subcontratar su realización con una empresa que lo esté).

	

	

	

	· 

	· 

	

	OTRAS OPERACIONES


	

	OBSERVACIONES


	



	Instalación de distribución interior del gas desde la acometida hasta los puntos de consumo. Está formada por el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave de acometida, excluida esta, y las llaves de aparato, incluidas estas. Quedan en consecuencia excluidos de la instalación receptora los aparatos de utilización.

	OBJETO
	
	Alimentación de gas al sistema de producción de agua caliente sanitaria ACS

	
	
	Alimentación de gas al sistema de producción de Calefacción

	
	
	Alimentación de gas a aparatos diversos (cocina, horno, secadora, etc.)

	


	
	Otros

	PROCEDENCIA
	
	Red exterior

	
	
	Depósitos fijos de almacenamiento

	
	
	Botellas

	
	
	

	TIPO DE GAS
	
	Natural
	
	Propano

	



	POTENCIA (kW)
	En la acometida interior:
	

	
	En la instalación común:
	

	
	En las instalaciones individuales tipo 1:

	

	
	En las instalaciones individuales tipo 2:

	

	EMPRESA INSTALADORA


	Nombre:
	
	Carné:
	

	Domicilio:
	

	CP:
	
	Población:
	
	Provincia:
	

	Tel:
	
	Tel:
	
	Fax:
	

	ORGANISMO TERRITORIAL COMPETENTE


	Principado de Asturias.

	Consejería de Industria. Plaza de España. 33007 Oviedo. Tel: 985105500.

	DOCUMENTACION ENTREGADA AL TITULAR DE CADA INSTALACION


	
	
	Proyecto cuando sea exigible y croquis de las instalaciones en todos los casos.

	
	
	(Esta información forma parte de la Documentación de la Obra Ejecutada)

	
	
	Recomendaciones de utilización y medidas de seguridad indicadas por la Empresa suministradora del gas

	
	
	Certificado de la Acometida interior (en su caso)

	
	
	Certificado de Instalación Común (en su caso)

	
	
	Certificados de todas y cada una de las Instalaciones Individuales

	
	
	Certificado de garantía de la instalación superior a 1 año (en su caso)

	OBSERVACIONES


	



	OPERACIONES OBLIGATORIAS S/ ART. 27 DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO PUBLICO 

DE GASES COMBUSTIBLES


	

	· 

	

	· 

	· 

	· 

	· 

	En las Instalaciones Individuales:

	· Mantener en perfecto estado de conservación sus instalaciones a partir del contador.

	· Contratar con un instalador autorizado la realización de las revisiones periódicas.

	La periodicidad de las revisiones será cada 4 años.

	· Conservar las copias de los certificados de las revisiones a disposición de la Empresa suministradora.

	· Permitir el acceso a los locales afectos al servicio contratado del personal debidamente acreditado de la Empresa suministradora.

	· Cuando no se disponga de ellas, solicitar a la Empresa Suministradora las recomendaciones de utilización y medidas de seguridad de la instalación.



	OTRAS OPERACIONES


	En todos los casos, es recomendable que el usuario preste especial atención a:

	· Las aberturas de ventilación reglamentarias (rejillas en fachada, rejillas de conductos de ventilación, etc.) cuyo paso no debe cerrarse nunca sin consultar previamente con un experto.

	· La instalación de nuevas campanas extractoras, debiendo verificarse si el conducto de  ventilación al que se conecta es adecuado para este fin, evitando en todo caso la conexión a conductos colectivos de tipo Shunt.

	· El tiro de las chimeneas de calderas y calentadores en locales donde estén instaladas campanas extractoras pues puede producirse la entrada de productos de la combustión de dichos aparatos ya sean propios o de otros locales o pisos, por efecto de la succión creada por el funcionamiento de la campana extractora.

	OBSERVACIONES


	



	Incidencia  nº:
	
	Fecha:
	

	Asunto:

	Descripción y observaciones:

	
	Con documentación anexa.
	La Propiedad:
	

	
	Sin documentación anexa.


	La documentación anexa se encuentra en:
	
	Fdo:
	

	





A1


INDICE  DE  CONTENIDOS  


DEL  LIBRO  DE LA VIVIENDA











A2


DATOS IDENTIFICATIVOS


DE LA VIVIENDA











A3


ACTA  DE  RECEPCION  


DEL  “LIBRO  DE  LA  VIVIENDA”











A7 


DATOS JURIDICO-ADMINISTRATIVOS DE LA VIVIENDA











B5


RELACIÓN  IDENTIFICATIVA  DE  LOS  AGENTES  QUE  HAN  INTERVENIDO  EN  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  LA VIVIENDA











C2


INSTRUCCIONES PARTICULARES	


DE USO Y MANTENIMIENTO DE LA VIVIENDA	














INSTALACIONES TERMICAS	


DATOS	

















INSTALACIONES TERMICAS	


MANTENIMIENTO E INSPECCION











INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE AGUA	


DATOS	














INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE AGUA


MANTENIMIENTO E INSPECCION	














INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION	


DATOS 














INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION	


MANTENIMIENTO E INSPECCION	














IPCI – EXTINTORES


DATOS	














IPCI – EXTINTORES


MANTENIMIENTO E INSPECCION	














OTRAS INSTALACIONES DE LA VIVIENDA


DATOS	














OTRAS INSTALACIONES DE LA VIVIENDA


MANTENIMIENTO E INSPECCION	














INSTALACION RECEPTORA DE GAS


DATOS	














INSTALACION RECEPTORA DE GAS


MANTENIMIENTO E INSPECCION	











C4


REGISTRO  DE  INCIDENCIAS  Y  REFORMAS DE LA VIVIENDA











